## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0.20021
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0.13347
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0.14312
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0.89064
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 20 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 21 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 100 | Error | 0.0017479
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 8.6261 | 1.8103 | 8.6261 | 1.8103 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0325 | -6.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0006 | -9.8021 | -2.8854 | -2.164 | 0 | 0 | 2.8854 | 2.164
Barra 4 | 1.0201 | -8.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9877 | -10.2262 | -3.0492 | -1.4704 | 0 | 0 | 3.0492 | 1.4704
Barra 6 | 1.02 | -4.5147 | 2 | 0.757 | 2 | 0.757 | 0 | 0
Barra 7 | 1.0274 | -7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 1.0205 | -9.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 1.0124 | -10.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 1.0049 | -11.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9989 | -11.463 | -3.6312 | -1.7586 | 0 | 0 | 3.6312 | 1.7586
Barra 12 | 1 | -3.0467 | 2 | 0.1621 | 2 | 0.1621 | 0 | 0
Barra 13 | 1.0096 | -11.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 1.0076 | -11.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -9.5219 | 1 | -0.2108 | 1 | -0.2108 | 0 | 0
Barra 16 | 1.0096 | -11.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 1.0085 | -34.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -34.0757 | 1.5 | -1.3486 | 1.5 | -1.3486 | 0 | 0
Barinas | 0.9927 | -36.7864 | -0.2585 | -0.1022 | 0 | 0 | 0.2585 | 0.1022
Merida | 1.0021 | -45.9134 | -4.0029 | -2.1605 | 0 | 0 | 4.0029 | 2.1605
Tachira | 0.9946 | -48.2348 | -1.3315 | -0.5263 | 0 | 0 | 1.3315 | 0.5263
Barra 22 | 1.03 | -37.2631 | 1 | 0.2831 | 1 | 0.2831 | 0 | 0
Barra 23 | 1.0108 | -12.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9732 | -28.9462 | -6.3694 | -3.9188 | 0 | 0 | 6.3694 | 3.9188
Barra 25 | 0.9912 | -30.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -25.998 | 4.5 | 2.5284 | 4.5 | 2.5284 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 48 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 49 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 5 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 50 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 4 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 2 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 3 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
Line 1 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
Line 20 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
Line 21 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
Line 3 | 2 | 4 | 0.9097 | 0.157 | -0.1651 | -0.1373 | 0.7446 | 0.0197
Line 2 | 2 | 4 | 0.9097 | 0.157 | -0.1651 | -0.1373 | 0.7446 | 0.0197
TRX 6 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 7 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 8 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.2683 | 0.9999 | 0.3785 | 0 | 0.1102
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.2683 | 0.9999 | 0.3785 | 0 | 0.1102
Line 4 | 7 | 8 | 2.4777 | 0.5697 | -2.3088 | -0.506 | 0.1689 | 0.0637
Line 5 | 7 | 8 | 2.4777 | 0.5697 | -2.3088 | -0.506 | 0.1689 | 0.0637
TRX 11 | 7 | 2 | -2.3619 | -0.4885 | 2.3619 | 0.5443 | 0 | 0.0558
TRX 12 | 7 | 2 | -2.3619 | -0.4885 | 2.3619 | 0.5443 | 0 | 0.0558
Line 6 | 8 | 9 | 2.5124 | 0.6675 | -2.3457 | -0.5998 | 0.1667 | 0.0677
Line 7 | 8 | 9 | 2.5124 | 0.6675 | -2.3457 | -0.5998 | 0.1667 | 0.0677
Line 11 | 9 | 13 | 2.723 | 0.2269 | -2.5838 | -0.1622 | 0.1392 | 0.0647
Line 9 | 9 | 10 | 1.2449 | 0.6722 | -1.0897 | -0.6534 | 0.1552 | 0.0188
Line 8 | 9 | 10 | 1.2449 | 0.6722 | -1.0897 | -0.6534 | 0.1552 | 0.0188
Line 10 | 10 | 13 | 0.9749 | -0.3662 | -0.7713 | 0.3787 | 0.2036 | 0.0125
TRX 17 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 16 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 14 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 13 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 15 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 18 | 11 | 12 | -1 | 0.0661 | 1 | 0.0811 | 0 | 0.1472
TRX 19 | 11 | 12 | -1 | 0.0661 | 1 | 0.0811 | 0 | 0.1472
TRX 39 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 38 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 37 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 21 | 13 | 14 | -0.5072 | 0.1273 | 0.5072 | -0.1231 | 0 | 0.0042
TRX 20 | 13 | 14 | -0.5072 | 0.1273 | 0.5072 | -0.1231 | 0 | 0.0042
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
Line 12 | 16 | 17 | 0.5285 | 0.0742 | -0.3757 | 0.107 | 0.1528 | 0.1812
TRX 27 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 28 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 26 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 25 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
Line 13 | 17 | 20 | 1.7315 | -0.0241 | -0.2345 | 0.2169 | 1.497 | 0.1928
Line 14 | 17 | 20 | 1.7315 | -0.0241 | -0.2345 | 0.2169 | 1.497 | 0.1928
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2602 | 0.114 | -0.2602 | -0.1024 | 0 | 0.0116
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
Line 15 | 20 | 21 | 0.7808 | 0.016 | 0.109 | -0.0025 | 0.8898 | 0.0135
Line 18 | 20 | 25 | -0.4376 | 0.4102 | 1.9968 | -0.0778 | 1.5592 | 0.3324
Line 19 | 20 | 25 | -0.4376 | 0.4102 | 1.9968 | -0.0778 | 1.5592 | 0.3324
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
Line 16 | 23 | 24 | 2.712 | 0.2678 | -1.7182 | 0.3568 | 0.9938 | 0.6246
Line 17 | 23 | 24 | 2.712 | 0.2678 | -1.7182 | 0.3568 | 0.9938 | 0.6246
TRX 43 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 44 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 45 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 46 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 47 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 40 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337
TRX 42 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337
TRX 41 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337

## RESULTS NR
Iteraciones | 3 | Error | 5.7188e+232
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -8.132e+68 | -2.75e+68 | -8.132e+68 | -2.75e+68 | 0 | 0
Barra 2 | 1.1241e+67 | -3.6864e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 9.41e+72 | -9.2986e+73 | -9.9446e+215 | -7.4584e+215 | 0 | 0 | 9.9446e+215 | 7.4584e+215
Barra 4 | -2.4354e+72 | -5.2581e+73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | -2.7446e+72 | -3.9371e+73 | -1.6184e+211 | -7.8044e+210 | 0 | 0 | 1.6184e+211 | 7.8044e+210
Barra 6 | 1.02 | 1.2049e+73 | 2 | -8.0095e+72 | 2 | -8.0095e+72 | 0 | 0
Barra 7 | 4.4729e+64 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | -1.2225e+67 | -3.6835e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | -2.7825e+70 | -1.3174e+72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 2.2658e+37 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 5.5464e+36 | -3.6865e+70 | -1.5563e+74 | -7.5374e+73 | 0 | 0 | 1.5563e+74 | 7.5374e+73
Barra 12 | 1 | -3.6865e+70 | 2 | -4.6734e+37 | 2 | -4.6734e+37 | 0 | 0
Barra 13 | 1.9942e+39 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 2.0339e+39 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -3.6865e+70 | 1 | -3.0711e+40 | 1 | -3.0711e+40 | 0 | 0
Barra 16 | 2.1303e+53 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 1.0535e+56 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 7.2951e+87 | 1.5 | 1.5307e+58 | 1.5 | 1.5307e+58 | 0 | 0
Barinas | 2.6753e+57 | -1.5705e+89 | -1.1689e+153 | -4.6199e+152 | 0 | 0 | 1.1689e+153 | 4.6199e+152
Merida | -1.7688e+55 | -3.6865e+70 | -2.5781e+144 | -1.3915e+144 | 0 | 0 | 2.5781e+144 | 1.3915e+144
Tachira | -4.0463e+55 | -3.6865e+70 | -7.1975e+146 | -2.8447e+146 | 0 | 0 | 7.1975e+146 | 2.8447e+146
Barra 22 | 1.03 | -3.6865e+70 | 1 | -2.0178e+56 | 1 | -2.0178e+56 | 0 | 0
Barra 23 | -3.5213e+53 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 1.1098e+54 | -3.6865e+70 | -2.3672e+137 | -1.4564e+137 | 0 | 0 | 2.3672e+137 | 1.4564e+137
Barra 25 | 1.0801e+54 | -3.6865e+70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -3.6865e+70 | 4.5 | 4.2663e+55 | 4.5 | 4.2663e+55 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 1 | 1 | 4 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 49 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 5 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 50 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 4 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 2 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
TRX 3 | 1 | 2 | -1.0165e+68 | -3.4375e+67 | 1.0165e+68 | 1.1488e+135 | 0 | 1.1488e+135
Line 1 | 2 | 3 | 1.3001e+141 | -8.4724e+140 | 1.2931e+146 | 1.2953e+147 | 1.2932e+146 | 1.2953e+147
Line 20 | 2 | 3 | 1.3001e+141 | -8.4724e+140 | 1.2931e+146 | 1.2953e+147 | 1.2932e+146 | 1.2953e+147
Line 21 | 2 | 3 | 1.3001e+141 | -8.4724e+140 | 1.2931e+146 | 1.2953e+147 | 1.2932e+146 | 1.2953e+147
Line 3 | 2 | 4 | 1.0289e+140 | -3.8821e+140 | 8.6617e+144 | 8.676e+145 | 8.6618e+144 | 8.6759e+145
Line 2 | 2 | 4 | 1.0289e+140 | -3.8821e+140 | 8.6617e+144 | 8.676e+145 | 8.6618e+144 | 8.6759e+145
TRX 6 | 4 | 5 | -3.412e+145 | 1.1622e+146 | 3.412e+145 | 1.3218e+146 | 0 | 2.484e+146
TRX 7 | 4 | 5 | -3.412e+145 | 1.1622e+146 | 3.412e+145 | 1.3218e+146 | 0 | 2.484e+146
TRX 8 | 4 | 5 | -3.412e+145 | 1.1622e+146 | 3.412e+145 | 1.3218e+146 | 0 | 2.484e+146
TRX 9 | 5 | 6 | -2.7632e+73 | 7.5131e+145 | 2.7632e+73 | -4.0047e+72 | 0 | 7.5131e+145
TRX 10 | 5 | 6 | -2.7632e+73 | 7.5131e+145 | 2.7632e+73 | -4.0047e+72 | 0 | 7.5131e+145
Line 4 | 7 | 8 | 4.7325e+133 | -1.3411e+133 | 5.4169e+134 | 1.3434e+136 | 5.8901e+134 | 1.342e+136
Line 5 | 7 | 8 | 4.7325e+133 | -1.3411e+133 | 5.4169e+134 | 1.3434e+136 | 5.8901e+134 | 1.342e+136
TRX 11 | 7 | 2 | -4.241e+133 | -2.5625e+133 | 4.241e+133 | 1.2453e+136 | 0 | 1.2427e+136
TRX 12 | 7 | 2 | -4.241e+133 | -2.5625e+133 | 4.241e+133 | 1.2453e+136 | 0 | 1.2427e+136
Line 6 | 8 | 9 | 3.8552e+138 | 3.0396e+139 | 3.0553e+141 | 6.9673e+142 | 3.0591e+141 | 6.9703e+142
Line 7 | 8 | 9 | 3.8552e+138 | 3.0396e+139 | 3.0553e+141 | 6.9673e+142 | 3.0591e+141 | 6.9703e+142
Line 11 | 9 | 13 | 3.6084e+141 | 8.27e+142 | -1.9439e+111 | 5.605e+111 | 3.6084e+141 | 8.27e+142
Line 9 | 9 | 10 | 3.1856e+141 | 7.2704e+142 | 1.0572e+109 | -5.8306e+109 | 3.1856e+141 | 7.2704e+142
Line 8 | 9 | 10 | 3.1856e+141 | 7.2704e+142 | 1.0572e+109 | -5.8306e+109 | 3.1856e+141 | 7.2704e+142
Line 10 | 10 | 13 | 6.3338e+77 | 3.1945e+78 | 1.2219e+79 | 2.8639e+80 | 1.2852e+79 | 2.8958e+80
TRX 17 | 11 | 10 | -5.8093e+75 | 7.3883e+75 | 5.8093e+75 | 3.7953e+76 | 0 | 4.5342e+76
TRX 16 | 11 | 10 | -5.8093e+75 | 7.3883e+75 | 5.8093e+75 | 3.7953e+76 | 0 | 4.5342e+76
TRX 14 | 11 | 10 | -5.8093e+75 | 7.3883e+75 | 5.8093e+75 | 3.7953e+76 | 0 | 4.5342e+76
TRX 13 | 11 | 10 | -5.8093e+75 | 7.3883e+75 | 5.8093e+75 | 3.7953e+76 | 0 | 4.5342e+76
TRX 15 | 11 | 10 | -5.8093e+75 | 7.3883e+75 | 5.8093e+75 | 3.7953e+76 | 0 | 4.5342e+76
TRX 18 | 11 | 12 | -2.9886e+37 | 2.1041e+74 | 2.9886e+37 | -2.3367e+37 | 0 | 2.1041e+74
TRX 19 | 11 | 12 | -2.9886e+37 | 2.1041e+74 | 2.9886e+37 | -2.3367e+37 | 0 | 2.1041e+74
TRX 39 | 13 | 23 | 6.4737e+94 | 2.4853e+94 | -6.4737e+94 | 1.2245e+109 | 0 | 1.2245e+109
TRX 38 | 13 | 23 | 6.4737e+94 | 2.4853e+94 | -6.4737e+94 | 1.2245e+109 | 0 | 1.2245e+109
TRX 37 | 13 | 23 | 6.4737e+94 | 2.4853e+94 | -6.4737e+94 | 1.2245e+109 | 0 | 1.2245e+109
TRX 21 | 13 | 14 | 1.1746e+80 | 4.803e+80 | -1.1746e+80 | 4.9042e+80 | 0 | 9.7072e+80
TRX 20 | 13 | 14 | 1.1746e+80 | 4.803e+80 | -1.1746e+80 | 4.9042e+80 | 0 | 9.7072e+80
TRX 24 | 14 | 15 | 1.7512e+40 | 4.1257e+79 | -1.7512e+40 | -1.0237e+40 | 0 | 4.1257e+79
TRX 23 | 14 | 15 | 1.7512e+40 | 4.1257e+79 | -1.7512e+40 | -1.0237e+40 | 0 | 4.1257e+79
TRX 22 | 14 | 15 | 1.7512e+40 | 4.1257e+79 | -1.7512e+40 | -1.0237e+40 | 0 | 4.1257e+79
Line 12 | 16 | 17 | 1.9395e+109 | 1.7177e+109 | 1.276e+111 | 1.2802e+112 | 1.2954e+111 | 1.2819e+112
TRX 27 | 16 | 13 | 9.9559e+93 | 4.4815e+108 | -9.9559e+93 | -4.0753e+94 | 0 | 4.4815e+108
TRX 28 | 16 | 13 | 9.9559e+93 | 4.4815e+108 | -9.9559e+93 | -4.0753e+94 | 0 | 4.4815e+108
TRX 26 | 16 | 13 | 9.9559e+93 | 4.4815e+108 | -9.9559e+93 | -4.0753e+94 | 0 | 4.4815e+108
TRX 25 | 16 | 13 | 9.9559e+93 | 4.4815e+108 | -9.9559e+93 | -4.0753e+94 | 0 | 4.4815e+108
Line 13 | 17 | 20 | 2.3711e+112 | 4.8612e+112 | -8.1288e+111 | -1.9254e+111 | 1.5582e+112 | 4.6687e+112
Line 14 | 17 | 20 | 2.3711e+112 | 4.8612e+112 | -8.1288e+111 | -1.9254e+111 | 1.5582e+112 | 4.6687e+112
TRX 33 | 17 | 19 | -1.1135e+114 | 1.6496e+114 | 1.1135e+114 | 5.0529e+115 | 0 | 5.2179e+115
TRX 29 | 17 | 18 | 1.7376e+57 | 4.4278e+113 | -1.7376e+57 | 3.8268e+57 | 0 | 4.4278e+113
TRX 31 | 17 | 18 | 1.7376e+57 | 4.4278e+113 | -1.7376e+57 | 3.8268e+57 | 0 | 4.4278e+113
TRX 30 | 17 | 18 | 1.7376e+57 | 4.4278e+113 | -1.7376e+57 | 3.8268e+57 | 0 | 4.4278e+113
TRX 32 | 17 | 18 | 1.7376e+57 | 4.4278e+113 | -1.7376e+57 | 3.8268e+57 | 0 | 4.4278e+113
Line 15 | 20 | 21 | -3.5192e+111 | 6.6576e+111 | 7.9038e+111 | 1.5827e+112 | 4.3845e+111 | 2.2485e+112
Line 18 | 20 | 25 | 4.8888e+110 | 1.3822e+111 | -4.5731e+109 | -7.2011e+109 | 4.4315e+110 | 1.3102e+111
Line 19 | 20 | 25 | 4.8888e+110 | 1.3822e+111 | -4.5731e+109 | -7.2011e+109 | 4.4315e+110 | 1.3102e+111
TRX 35 | 21 | 22 | -2.3565e+55 | 2.7997e+111 | 2.3565e+55 | -6.7258e+55 | 0 | 2.7997e+111
TRX 34 | 21 | 22 | -2.3565e+55 | 2.7997e+111 | 2.3565e+55 | -6.7258e+55 | 0 | 2.7997e+111
TRX 36 | 21 | 22 | -2.3565e+55 | 2.7997e+111 | 2.3565e+55 | -6.7258e+55 | 0 | 2.7997e+111
Line 16 | 23 | 24 | 2.9948e+108 | -3.8358e+107 | -9.9767e+107 | 9.2083e+108 | 1.9971e+108 | 8.8247e+108
Line 17 | 23 | 24 | 2.9948e+108 | -3.8358e+107 | -9.9767e+107 | 9.2083e+108 | 1.9971e+108 | 8.8247e+108
TRX 43 | 24 | 26 | 1.8045e+55 | 2.2153e+109 | -1.8045e+55 | 8.5325e+54 | 0 | 2.2153e+109
TRX 44 | 24 | 26 | 1.8045e+55 | 2.2153e+109 | -1.8045e+55 | 8.5325e+54 | 0 | 2.2153e+109
TRX 45 | 24 | 26 | 1.8045e+55 | 2.2153e+109 | -1.8045e+55 | 8.5325e+54 | 0 | 2.2153e+109
TRX 46 | 24 | 26 | 1.8045e+55 | 2.2153e+109 | -1.8045e+55 | 8.5325e+54 | 0 | 2.2153e+109
TRX 47 | 24 | 26 | 1.8045e+55 | 2.2153e+109 | -1.8045e+55 | 8.5325e+54 | 0 | 2.2153e+109
TRX 40 | 25 | 24 | -1.1024e+109 | 7.5595e+107 | 1.1024e+109 | 2.7188e+108 | 0 | 3.4747e+108
TRX 42 | 25 | 24 | -1.1024e+109 | 7.5595e+107 | 1.1024e+109 | 2.7188e+108 | 0 | 3.4747e+108
TRX 41 | 25 | 24 | -1.1024e+109 | 7.5595e+107 | 1.1024e+109 | 2.7188e+108 | 0 | 3.4747e+108

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0
2 | -325.2108
3 | -410.891
4 | -334.9454
5 | -349.3324
6 | -337.8388
7 | -340.9328
8 | -358.1674
9 | -375.3962
10 | -383.1999
11 | -394.957
12 | -378.2037
13 | -383.0452
14 | -382.1399
15 | -376.3989
16 | -385.3027
17 | -578.4868
18 | -576.3325
19 | -620.3701
20 | -582.9215
21 | -624.1287
22 | -590.6221
23 | -389.5483
24 | -469.5962
25 | -485.215
26 | -455.2608

## RESULTS FD
Iteraciones | 6 | Error | 114591994175.5689
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -180697.3916 | -2803445.787 | -180697.3916 | -2803445.787 | 0 | 0
Barra 2 | -36789.0185 | 82349823.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | -39257.5633 | 23975256.4719 | -11866644241.2475 | -8899983180.9357 | 0 | 0 | 11866644241.2475 | 8899983180.9357
Barra 4 | -26823.4569 | 109805552.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | -16102.4769 | 114142683.358 | -58336577.8532 | -28131194.2092 | 0 | 0 | 58336577.8532 | 28131194.2092
Barra 6 | 1.02 | 114129313.5967 | 2 | 211652.6963 | 2 | 211652.6963 | 0 | 0
Barra 7 | -49112.9237 | 51536841.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | -59583.8995 | -6772244.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | -65422.2539 | 28405195.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | -64138.3444 | 97357908.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | -61493.3021 | 99942595.8437 | -17016371791.5743 | -8241369186.0952 | 0 | 0 | 17016371791.5743 | 8241369186.0952
Barra 12 | 1 | 99960379.2388 | 2 | -675290.7545 | 2 | -675290.7545 | 0 | 0
Barra 13 | -71686.4743 | 177923628.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | -58143.1768 | 132969395.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | 132911156.8617 | 1 | 263270.2101 | 1 | 263270.2101 | 0 | 0
Barra 16 | -74152.6051 | 223942551.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | -867.4261 | 2023814005.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 2023814024.8746 | 1.5 | 131060.4587 | 1.5 | 131060.4587 | 0 | 0
Barinas | -889.412 | 2023826998.9663 | -1185693.7571 | -468609.8867 | 0 | 0 | 1185693.7571 | 468609.8867
Merida | -5920.1084 | 1921199487.5103 | -14192715.2268 | -7660386.6296 | 0 | 0 | 14192715.2268 | 7660386.6296
Tachira | -3892.0807 | 2035143140.2754 | -20901962.1787 | -8261121.8924 | 0 | 0 | 20901962.1787 | 8261121.8924
Barra 22 | 1.03 | 2035141343.1122 | 1 | 20545.4421 | 1 | 20545.4421 | 0 | 0
Barra 23 | -71569.7472 | 239416094.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | -10706.0605 | 911673287.0858 | -17191360.9949 | -10577042.1566 | 0 | 0 | 17191360.9949 | 10577042.1566
Barra 25 | -10470.9312 | 1022835294.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | 911687891.5116 | 4.5 | -876514.8546 | 4.5 | -876514.8546 | 0 | 0

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 1 | 1 | 4 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 49 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 5 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 50 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 4 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 2 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
TRX 3 | 1 | 2 | -22587.1739 | -350430.7234 | 22587.1739 | 12303575786.1373 | 0 | 12303225355.4139
Line 1 | 2 | 3 | -6262901224.7184 | 39317037364.9837 | 13335357892.6186 | 40599842270.4403 | 7072456667.9002 | 79916879635.424
Line 20 | 2 | 3 | -6262901224.7184 | 39317037364.9837 | 13335357892.6186 | 40599842270.4403 | 7072456667.9002 | 79916879635.424
Line 21 | 2 | 3 | -6262901224.7184 | 39317037364.9837 | 13335357892.6186 | 40599842270.4403 | 7072456667.9002 | 79916879635.424
Line 3 | 2 | 4 | 8498118057.0915 | 6873816592.3108 | -7342508263.3793 | -1269996980.5919 | 1155609793.7122 | 5603819611.7189
Line 2 | 2 | 4 | 8498118057.0915 | 6873816592.3108 | -7342508263.3793 | -1269996980.5919 | 1155609793.7122 | 5603819611.7189
TRX 6 | 4 | 5 | 2200927695.0923 | 10860792280.9521 | -2200927695.0923 | 6277771365.721 | 0 | 17138563646.6731
TRX 7 | 4 | 5 | 2200927695.0923 | 10860792280.9521 | -2200927695.0923 | 6277771365.721 | 0 | 17138563646.6731
TRX 8 | 4 | 5 | 2200927695.0923 | 10860792280.9521 | -2200927695.0923 | 6277771365.721 | 0 | 17138563646.6731
TRX 9 | 5 | 6 | -125044.7356 | 2586107449.8617 | 125044.7356 | 105826.3481 | 0 | 2586213276.2098
TRX 10 | 5 | 6 | -125044.7356 | 2586107449.8617 | 125044.7356 | 105826.3481 | 0 | 2586213276.2098
Line 4 | 7 | 8 | -224606138653.6862 | 337781263916.3306 | 257652221046.619 | 419609845353.9228 | 33046082392.9328 | 757391109270.2534
Line 5 | 7 | 8 | -224606138653.6862 | 337781263916.3306 | 257652221046.619 | 419609845353.9228 | 33046082392.9328 | 757391109270.2534
TRX 11 | 7 | 2 | 120704532443.0642 | 369586010091.1004 | -120704532443.0642 | 265045451819.9963 | 0 | 634631461911.0967
TRX 12 | 7 | 2 | 120704532443.0642 | 369586010091.1004 | -120704532443.0642 | 265045451819.9963 | 0 | 634631461911.0967
Line 6 | 8 | 9 | -218746709457.2602 | 56678752530.7331 | 226248056534.2496 | 103311749918.6401 | 7501347076.9894 | 159990502449.3732
Line 7 | 8 | 9 | -218746709457.2602 | 56678752530.7331 | 226248056534.2496 | 103311749918.6401 | 7501347076.9894 | 159990502449.3732
Line 11 | 9 | 13 | 51943779938.5753 | -43215608624.2864 | -50889255473.5431 | 53119499978.2162 | 1054524465.0322 | 9903891353.9298
Line 9 | 9 | 10 | -337874111239.7808 | 572705080265.2019 | 385761121949.2148 | 525933710736.3194 | 47887010709.434 | 1.0986e+12
Line 8 | 9 | 10 | -337874111239.7808 | 572705080265.2019 | 385761121949.2148 | 525933710736.3194 | 47887010709.434 | 1.0986e+12
Line 10 | 10 | 13 | 305371014100.3141 | 440992587320.4 | -262316906269.6892 | 538552424022.0022 | 43054107830.6249 | 979545011342.4022
TRX 17 | 11 | 10 | -230955221289.563 | 334621144772.1118 | 230955221289.563 | 355666174555.7956 | 0 | 690287319327.9075
TRX 16 | 11 | 10 | -230955221289.563 | 334621144772.1118 | 230955221289.563 | 355666174555.7956 | 0 | 690287319327.9075
TRX 14 | 11 | 10 | -230955221289.563 | 334621144772.1118 | 230955221289.563 | 355666174555.7956 | 0 | 690287319327.9075
TRX 13 | 11 | 10 | -230955221289.563 | 334621144772.1118 | 230955221289.563 | 355666174555.7956 | 0 | 690287319327.9075
TRX 15 | 11 | 10 | -230955221289.563 | 334621144772.1118 | 230955221289.563 | 355666174555.7956 | 0 | 690287319327.9075
TRX 18 | 11 | 12 | 250807.5821 | 25864410640.5337 | -250807.5821 | -337645.3772 | 0 | 25864072995.1565
TRX 19 | 11 | 12 | 250807.5821 | 25864410640.5337 | -250807.5821 | -337645.3772 | 0 | 25864072995.1565
TRX 39 | 13 | 23 | -289528806109.2187 | 923229098312.993 | 289528806109.2187 | 921577826292.8884 | 0 | 1.8448e+12
TRX 38 | 13 | 23 | -289528806109.2187 | 923229098312.993 | 289528806109.2187 | 921577826292.8884 | 0 | 1.8448e+12
TRX 37 | 13 | 23 | -289528806109.2187 | 923229098312.993 | 289528806109.2187 | 921577826292.8884 | 0 | 1.8448e+12
TRX 21 | 13 | 14 | -191964145061.8955 | 144266355349.2727 | 191964145061.8955 | 32909700200.597 | 0 | 177176055549.8697
TRX 20 | 13 | 14 | -191964145061.8955 | 144266355349.2727 | 191964145061.8955 | 32909700200.597 | 0 | 177176055549.8697
TRX 24 | 14 | 15 | 573208.1563 | 33716467464.2788 | -573208.1563 | 87756.7367 | 0 | 33716555221.0155
TRX 23 | 14 | 15 | 573208.1563 | 33716467464.2788 | -573208.1563 | 87756.7367 | 0 | 33716555221.0155
TRX 22 | 14 | 15 | 573208.1563 | 33716467464.2788 | -573208.1563 | 87756.7367 | 0 | 33716555221.0155
Line 12 | 16 | 17 | 670401451.1517 | 6265040577.6826 | -34462711.9303 | -64731433.2561 | 635938739.2214 | 6200309144.4265
TRX 27 | 16 | 13 | 442569914983.8092 | 825255928616.634 | -442569914983.8092 | 789739972910.131 | 0 | 1.615e+12
TRX 28 | 16 | 13 | 442569914983.8092 | 825255928616.634 | -442569914983.8092 | 789739972910.131 | 0 | 1.615e+12
TRX 26 | 16 | 13 | 442569914983.8092 | 825255928616.634 | -442569914983.8092 | 789739972910.131 | 0 | 1.615e+12
TRX 25 | 16 | 13 | 442569914983.8092 | 825255928616.634 | -442569914983.8092 | 789739972910.131 | 0 | 1.615e+12
Line 13 | 17 | 20 | 25196813.122 | 12224486.9722 | 32042644.9169 | 187674094.2186 | 57239458.0389 | 199898581.1908
Line 14 | 17 | 20 | 25196813.122 | 12224486.9722 | 32042644.9169 | 187674094.2186 | 57239458.0389 | 199898581.1908
TRX 33 | 17 | 19 | -2878875.3306 | 724017.7313 | 2878875.3306 | 988216.1255 | 0 | 1712233.8568
TRX 29 | 17 | 18 | 11249.4239 | 30049798.6593 | -11249.4239 | 32765.1147 | 0 | 30082563.774
TRX 31 | 17 | 18 | 11249.4239 | 30049798.6593 | -11249.4239 | 32765.1147 | 0 | 30082563.774
TRX 30 | 17 | 18 | 11249.4239 | 30049798.6593 | -11249.4239 | 32765.1147 | 0 | 30082563.774
TRX 32 | 17 | 18 | 11249.4239 | 30049798.6593 | -11249.4239 | 32765.1147 | 0 | 30082563.774
Line 15 | 20 | 21 | -104854543.4027 | 191964231.5495 | 155144637.6599 | -13311118.3436 | 50290094.2572 | 178653113.2059
Line 18 | 20 | 25 | 172473531.5208 | -104582629.6268 | -32842006.4104 | 295517497.8972 | 139631525.1104 | 190934868.2704
Line 19 | 20 | 25 | 172473531.5208 | -104582629.6268 | -32842006.4104 | 295517497.8972 | 139631525.1104 | 190934868.2704
TRX 35 | 21 | 22 | 339.2615 | 25910218.6658 | -339.2615 | 6848.4807 | 0 | 25917067.1465
TRX 34 | 21 | 22 | 339.2615 | 25910218.6658 | -339.2615 | 6848.4807 | 0 | 25917067.1465
TRX 36 | 21 | 22 | 339.2615 | 25910218.6658 | -339.2615 | 6848.4807 | 0 | 25917067.1465
Line 16 | 23 | 24 | 4547707228.0732 | 35602018173.5215 | 2676957567.7209 | -4645777210.1296 | 7224664795.7941 | 30956240963.3919
Line 17 | 23 | 24 | 4547707228.0732 | 35602018173.5215 | 2676957567.7209 | -4645777210.1296 | 7224664795.7941 | 30956240963.3919
TRX 43 | 24 | 26 | -79624.1642 | 2061330638.752 | 79624.1642 | -175302.9709 | 0 | 2061155335.7811
TRX 44 | 24 | 26 | -79624.1642 | 2061330638.752 | 79624.1642 | -175302.9709 | 0 | 2061155335.7811
TRX 45 | 24 | 26 | -79624.1642 | 2061330638.752 | 79624.1642 | -175302.9709 | 0 | 2061155335.7811
TRX 46 | 24 | 26 | -79624.1642 | 2061330638.752 | 79624.1642 | -175302.9709 | 0 | 2061155335.7811
TRX 47 | 24 | 26 | -79624.1642 | 2061330638.752 | 79624.1642 | -175302.9709 | 0 | 2061155335.7811
TRX 40 | 25 | 24 | 2678933015.6698 | 5357805781.0987 | -2678933015.6698 | 5507785623.1337 | 0 | 10865591404.2324
TRX 42 | 25 | 24 | 2678933015.6698 | 5357805781.0987 | -2678933015.6698 | 5507785623.1337 | 0 | 10865591404.2324
TRX 41 | 25 | 24 | 2678933015.6698 | 5357805781.0987 | -2678933015.6698 | 5507785623.1337 | 0 | 10865591404.2324