## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0092734
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 5.0818 | 4.5129 | 5.0818 | 4.5129 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9614 | -6.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9581 | -6.578 | -0.2844 | -0.2133 | 0 | 0 | 0.2844 | 0.2133
Barra 4 | 0.9536 | -8.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9498 | -9.7785 | -2.7167 | -1.31 | 0 | 0 | 2.7167 | 1.31
Barra 6 | 1.02 | -3.8481 | 1.9967 | 1.5312 | 1.9967 | 1.5312 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9458 | -7.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9292 | -8.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9139 | -10.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9081 | -10.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9101 | -10.2538 | -0.7191 | -0.3483 | 0 | 0 | 0.7191 | 0.3483
Barra 12 | 1 | -1.0165 | 1.9985 | 1.3912 | 1.9985 | 1.3912 | 0 | 0
Barra 13 | 0.8959 | -11.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9157 | -11.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -9.2541 | 0.9975 | 2.5412 | 0.9975 | 2.5412 | 0 | 0
Barra 16 | 0.8961 | -11.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9973 | 0.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 1.2179 | 1.497 | 0.4448 | 1.497 | 0.4448 | 0 | 0
Barinas | 0.9787 | -1.8308 | -0.2881 | -0.1139 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.1139
Merida | 0.9697 | 3.1556 | -0.2406 | -0.1299 | 0 | 0 | 0.2406 | 0.1299
Tachira | 0.9769 | 6.8653 | -0.4452 | -0.1759 | 0 | 0 | 0.4452 | 0.1759
Barra 22 | 1.03 | 17.9979 | 0.9966 | 0.3777 | 0.9966 | 0.3777 | 0 | 0
Barra 23 | 0.8827 | -12.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.8154 | -18.5853 | -4.2141 | -2.5928 | 0 | 0 | 4.2141 | 2.5928

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 1.0164 | 0.9026 | -1.0164 | -0.7182 | 0 | 0.1844
TRX 2 | 1 | 2 | 1.0164 | 0.9026 | -1.0164 | -0.7182 | 0 | 0.1844
TRX 3 | 1 | 2 | 1.0164 | 0.9026 | -1.0164 | -0.7182 | 0 | 0.1844
TRX 4 | 1 | 2 | 1.0164 | 0.9026 | -1.0164 | -0.7182 | 0 | 0.1844
TRX 5 | 1 | 2 | 1.0164 | 0.9026 | -1.0164 | -0.7182 | 0 | 0.1844
Line 1 | 2 | 3 | 0.2968 | 0.2248 | -0.2967 | -0.2229 | 0.0001 | 0.0019
Line 2 | 2 | 4 | 0.4218 | 0.0838 | -0.4208 | -0.0702 | 0.001 | 0.0136
Line 3 | 2 | 4 | 0.4218 | 0.0838 | -0.4208 | -0.0702 | 0.001 | 0.0136
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2604 | 0.0398 | -0.2604 | -0.0322 | 0 | 0.0076
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2604 | 0.0398 | -0.2604 | -0.0322 | 0 | 0.0076
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2604 | 0.0398 | -0.2604 | -0.0322 | 0 | 0.0076
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9983 | -0.613 | 0.9983 | 0.7656 | 0 | 0.1526
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9983 | -0.613 | 0.9983 | 0.7656 | 0 | 0.1526
Line 4 | 7 | 8 | 1.7991 | 1.3614 | -1.7964 | -1.2983 | 0.0027 | 0.0631
Line 5 | 7 | 8 | 1.7991 | 1.3614 | -1.7964 | -1.2983 | 0.0027 | 0.0631
TRX 11 | 7 | 2 | -1.8606 | -1.431 | 1.8606 | 1.4933 | 0 | 0.0623
TRX 12 | 7 | 2 | -1.8606 | -1.431 | 1.8606 | 1.4933 | 0 | 0.0623
Line 6 | 8 | 9 | 1.725 | 1.2196 | -1.7225 | -1.1623 | 0.0025 | 0.0573
Line 7 | 8 | 9 | 1.725 | 1.2196 | -1.7225 | -1.1623 | 0.0025 | 0.0573
Line 8 | 9 | 10 | 0.6526 | 0.4796 | -0.6522 | -0.4712 | 0.0004 | 0.0084
Line 9 | 9 | 10 | 0.6526 | 0.4796 | -0.6522 | -0.4712 | 0.0004 | 0.0084
Line 11 | 9 | 13 | 1.901 | 1.1213 | -1.8975 | -1.0395 | 0.0035 | 0.0818
Line 10 | 10 | 13 | 2.1047 | 1.1121 | -2.1019 | -1.0479 | 0.0028 | 0.0642
TRX 17 | 11 | 10 | 0.2447 | 0.1179 | -0.2447 | -0.1165 | 0 | 0.0014
TRX 15 | 11 | 10 | 0.2447 | 0.1179 | -0.2447 | -0.1165 | 0 | 0.0014
TRX 16 | 11 | 10 | 0.2447 | 0.1179 | -0.2447 | -0.1165 | 0 | 0.0014
TRX 13 | 11 | 10 | 0.2447 | 0.1179 | -0.2447 | -0.1165 | 0 | 0.0014
TRX 14 | 11 | 10 | 0.2447 | 0.1179 | -0.2447 | -0.1165 | 0 | 0.0014
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9993 | -0.4789 | 0.9993 | 0.6956 | 0 | 0.2167
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9993 | -0.4789 | 0.9993 | 0.6956 | 0 | 0.2167
TRX 37 | 13 | 23 | 1.4753 | 1.1833 | -1.4753 | -1.1382 | 0 | 0.0451
TRX 20 | 13 | 14 | -0.485 | -1.1174 | 0.485 | 1.1466 | 0 | 0.0292
TRX 21 | 13 | 14 | -0.485 | -1.1174 | 0.485 | 1.1466 | 0 | 0.0292
TRX 38 | 13 | 23 | 1.4753 | 1.1833 | -1.4753 | -1.1382 | 0 | 0.0451
TRX 39 | 13 | 23 | 1.4753 | 1.1833 | -1.4753 | -1.1382 | 0 | 0.0451
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3325 | -0.764 | 0.3325 | 0.8471 | 0 | 0.0831
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3325 | -0.764 | 0.3325 | 0.8471 | 0 | 0.0831
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3325 | -0.764 | 0.3325 | 0.8471 | 0 | 0.0831
Line 12 | 16 | 17 | -0.2262 | -0.0712 | 0.2285 | 0.1319 | 0.0023 | 0.0607
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0549 | 0.0182 | -0.0549 | -0.0182 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0549 | 0.0182 | -0.0549 | -0.0182 | 0 | 0
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0549 | 0.0182 | -0.0549 | -0.0182 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0549 | 0.0182 | -0.0549 | -0.0182 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | -0.1835 | 0.1716 | 0.1855 | -0.159 | 0.002 | 0.0126
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2923 | 0.1332 | -0.2923 | -0.1181 | 0 | 0.0151
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1074 | 0.3743 | 0.1112 | 0 | 0.0038
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1074 | 0.3743 | 0.1112 | 0 | 0.0038
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1074 | 0.3743 | 0.1112 | 0 | 0.0038
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1074 | 0.3743 | 0.1112 | 0 | 0.0038
Line 14 | 20 | 21 | -0.497 | 0.0366 | 0.5021 | -0.0044 | 0.0051 | 0.0322
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.0563 | 0.3322 | 0.1259 | 0 | 0.0696
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.0563 | 0.3322 | 0.1259 | 0 | 0.0696
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.0563 | 0.3322 | 0.1259 | 0 | 0.0696
Line 15 | 23 | 24 | 2.1563 | 1.6481 | -2.1315 | -1.3197 | 0.0248 | 0.3284
Line 16 | 23 | 24 | 2.1563 | 1.6481 | -2.1315 | -1.3197 | 0.0248 | 0.3284