## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0097439
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 3.3624 | 3.0169 | 3.3624 | 3.0169 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9893 | -4.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9832 | -4.4842 | -0.5633 | -0.4225 | 0 | 0 | 0.5633 | 0.4225
Barra 4 | 0.9726 | -5.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9603 | -7.8095 | -2.8334 | -1.3663 | 0 | 0 | 2.8334 | 1.3663
Barra 6 | 1.02 | -1.9431 | 1.997 | 1.3165 | 1.997 | 1.3165 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9816 | -4.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9738 | -4.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9669 | -5.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9625 | -5.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9604 | -5.4563 | -2.0211 | -0.9789 | 0 | 0 | 2.0211 | 0.9789
Barra 12 | 1 | 3.2953 | 1.9989 | 0.6951 | 1.9989 | 0.6951 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9651 | -5.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9716 | -4.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -2.9141 | 0.9989 | 0.8659 | 0.9989 | 0.8659 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9652 | -5.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9978 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 2.3237 | 1.4975 | 0.3542 | 1.4975 | 0.3542 | 0 | 0
Barinas | 0.979 | -0.7465 | -0.291 | -0.115 | 0 | 0 | 0.291 | 0.115
Merida | 0.97 | 4.1748 | -0.2414 | -0.1303 | 0 | 0 | 0.2414 | 0.1303
Tachira | 0.9771 | 7.8599 | -0.446 | -0.1763 | 0 | 0 | 0.446 | 0.1763
Barra 22 | 1.03 | 18.9885 | 0.9965 | 0.3766 | 0.9965 | 0.3766 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9651 | -5.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.6725 | 0.6034 | -0.6725 | -0.5219 | 0 | 0.0815
TRX 2 | 1 | 2 | 0.6725 | 0.6034 | -0.6725 | -0.5219 | 0 | 0.0815
TRX 3 | 1 | 2 | 0.6725 | 0.6034 | -0.6725 | -0.5219 | 0 | 0.0815
TRX 4 | 1 | 2 | 0.6725 | 0.6034 | -0.6725 | -0.5219 | 0 | 0.0815
TRX 5 | 1 | 2 | 0.6725 | 0.6034 | -0.6725 | -0.5219 | 0 | 0.0815
Line 1 | 2 | 3 | 0.5734 | 0.4373 | -0.5729 | -0.4306 | 0.0005 | 0.0067
Line 2 | 2 | 4 | 0.482 | 0.2149 | -0.4805 | -0.1955 | 0.0015 | 0.0194
Line 3 | 2 | 4 | 0.482 | 0.2149 | -0.4805 | -0.1955 | 0.0015 | 0.0194
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2987 | 0.1233 | -0.2987 | -0.1122 | 0 | 0.0111
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2987 | 0.1233 | -0.2987 | -0.1122 | 0 | 0.0111
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2987 | 0.1233 | -0.2987 | -0.1122 | 0 | 0.0111
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9985 | -0.5204 | 0.9985 | 0.6583 | 0 | 0.1379
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9985 | -0.5204 | 0.9985 | 0.6583 | 0 | 0.1379
Line 4 | 7 | 8 | 0.6358 | 0.6678 | -0.6353 | -0.658 | 0.0005 | 0.0098
Line 5 | 7 | 8 | 0.6358 | 0.6678 | -0.6353 | -0.658 | 0.0005 | 0.0098
TRX 11 | 7 | 2 | -0.7417 | -0.7418 | 0.7417 | 0.7534 | 0 | 0.0116
TRX 12 | 7 | 2 | -0.7417 | -0.7418 | 0.7417 | 0.7534 | 0 | 0.0116
Line 6 | 8 | 9 | 0.5178 | 0.5793 | -0.5175 | -0.5723 | 0.0003 | 0.007
Line 7 | 8 | 9 | 0.5178 | 0.5793 | -0.5175 | -0.5723 | 0.0003 | 0.007
Line 8 | 9 | 10 | 0.2833 | 0.3953 | -0.2832 | -0.3926 | 0.0001 | 0.0027
Line 9 | 9 | 10 | 0.2833 | 0.3953 | -0.2832 | -0.3926 | 0.0001 | 0.0027
Line 11 | 9 | 13 | 0.1024 | 0.1233 | -0.1023 | -0.1229 | 0.0001 | 0.0004
Line 10 | 10 | 13 | -0.1687 | -0.263 | 0.1688 | 0.264 | 0.0001 | 0.001
TRX 17 | 11 | 10 | -0.0191 | -0.1276 | 0.0191 | 0.1279 | 0 | 0.0003
TRX 15 | 11 | 10 | -0.0191 | -0.1276 | 0.0191 | 0.1279 | 0 | 0.0003
TRX 16 | 11 | 10 | -0.0191 | -0.1276 | 0.0191 | 0.1279 | 0 | 0.0003
TRX 13 | 11 | 10 | -0.0191 | -0.1276 | 0.0191 | 0.1279 | 0 | 0.0003
TRX 14 | 11 | 10 | -0.0191 | -0.1276 | 0.0191 | 0.1279 | 0 | 0.0003
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9995 | -0.1838 | 0.9995 | 0.3475 | 0 | 0.1637
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9995 | -0.1838 | 0.9995 | 0.3475 | 0 | 0.1637
TRX 37 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4807 | -0.3978 | 0.4807 | 0.4044 | 0 | 0.0066
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4807 | -0.3978 | 0.4807 | 0.4044 | 0 | 0.0066
TRX 38 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRX 39 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRX 23 | 14 | 15 | -0.333 | -0.2692 | 0.333 | 0.2886 | 0 | 0.0194
TRX 22 | 14 | 15 | -0.333 | -0.2692 | 0.333 | 0.2886 | 0 | 0.0194
TRX 24 | 14 | 15 | -0.333 | -0.2692 | 0.333 | 0.2886 | 0 | 0.0194
Line 12 | 16 | 17 | -0.1384 | -0.0224 | 0.1391 | 0.0407 | 0.0007 | 0.0183
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0326 | 0.0059 | -0.0326 | -0.0059 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0326 | 0.0059 | -0.0326 | -0.0059 | 0 | 0
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0326 | 0.0059 | -0.0326 | -0.0059 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0326 | 0.0059 | -0.0326 | -0.0059 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | -0.1764 | 0.1714 | 0.1783 | -0.1593 | 0.0019 | 0.0121
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2951 | 0.1348 | -0.2951 | -0.1194 | 0 | 0.0154
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0848 | 0.3744 | 0.0885 | 0 | 0.0037
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0848 | 0.3744 | 0.0885 | 0 | 0.0037
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0848 | 0.3744 | 0.0885 | 0 | 0.0037
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0848 | 0.3744 | 0.0885 | 0 | 0.0037
Line 14 | 20 | 21 | -0.4939 | 0.0372 | 0.4989 | -0.0054 | 0.005 | 0.0318
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695