## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0045858
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 5.1382 | 3.5044 | 5.1382 | 3.5044 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9825 | -6.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9773 | -6.637 | -0.4773 | -0.358 | 0 | 0 | 0.4773 | 0.358
Barra 4 | 0.9681 | -8.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9579 | -9.8575 | -2.806 | -1.3531 | 0 | 0 | 2.806 | 1.3531
Barra 6 | 1.02 | -3.9736 | 1.9978 | 1.3671 | 1.9978 | 1.3671 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9735 | -7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9639 | -8.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9555 | -9.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9511 | -10.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.95 | -10.2785 | -1.6258 | -0.7874 | 0 | 0 | 1.6258 | 0.7874
Barra 12 | 1 | -1.4278 | 1.9996 | 0.8382 | 1.9996 | 0.8382 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9502 | -11.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9595 | -10.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -8.8978 | 0.9998 | 1.2279 | 0.9998 | 1.2279 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9502 | -11.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9975 | -1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -1.4004 | 1.4987 | 0.4021 | 1.4987 | 0.4021 | 0 | 0
Barinas | 0.9787 | -4.4958 | -0.2931 | -0.1159 | 0 | 0 | 0.2931 | 0.1159
Merida | 0.9495 | -7.0635 | -0.212 | -0.1144 | 0 | 0 | 0.212 | 0.1144
Tachira | 0.9647 | -3.0006 | -0.4278 | -0.1691 | 0 | 0 | 0.4278 | 0.1691
Barra 22 | 1.03 | 8.2903 | 0.998 | 0.4436 | 0.998 | 0.4436 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9472 | -12.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9306 | -17.357 | -5.9838 | -3.6816 | 0 | 0 | 5.9838 | 3.6816
Barra 25 | 0.9296 | -16.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -16.2203 | 0.9961 | 3.7551 | 0.9961 | 3.7551 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 1.0276 | 0.7009 | -1.0276 | -0.5465 | 0 | 0.1544
TRX 2 | 1 | 2 | 1.0276 | 0.7009 | -1.0276 | -0.5465 | 0 | 0.1544
TRX 3 | 1 | 2 | 1.0276 | 0.7009 | -1.0276 | -0.5465 | 0 | 0.1544
TRX 4 | 1 | 2 | 1.0276 | 0.7009 | -1.0276 | -0.5465 | 0 | 0.1544
TRX 5 | 1 | 2 | 1.0276 | 0.7009 | -1.0276 | -0.5465 | 0 | 0.1544
Line 1 | 2 | 3 | 0.4889 | 0.3716 | -0.4885 | -0.3667 | 0.0004 | 0.0049
Line 2 | 2 | 4 | 0.4521 | 0.181 | -0.4508 | -0.1643 | 0.0013 | 0.0167
Line 3 | 2 | 4 | 0.4521 | 0.181 | -0.4508 | -0.1643 | 0.0013 | 0.0167
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2854 | 0.103 | -0.2854 | -0.0931 | 0 | 0.0099
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2854 | 0.103 | -0.2854 | -0.0931 | 0 | 0.0099
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2854 | 0.103 | -0.2854 | -0.0931 | 0 | 0.0099
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.5423 | 0.9989 | 0.6835 | 0 | 0.1412
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.5423 | 0.9989 | 0.6835 | 0 | 0.1412
Line 4 | 7 | 8 | 1.8011 | 0.783 | -1.7992 | -0.7378 | 0.0019 | 0.0452
Line 5 | 7 | 8 | 1.8011 | 0.783 | -1.7992 | -0.7378 | 0.0019 | 0.0452
TRX 11 | 7 | 2 | -1.8211 | -0.8498 | 1.8211 | 0.893 | 0 | 0.0432
TRX 12 | 7 | 2 | -1.8211 | -0.8498 | 1.8211 | 0.893 | 0 | 0.0432
Line 6 | 8 | 9 | 1.7753 | 0.6672 | -1.7735 | -0.6243 | 0.0018 | 0.0429
Line 7 | 8 | 9 | 1.7753 | 0.6672 | -1.7735 | -0.6243 | 0.0018 | 0.0429
Line 11 | 9 | 13 | 1.8077 | 0.3124 | -1.8054 | -0.2607 | 0.0023 | 0.0517
Line 9 | 9 | 10 | 0.8244 | 0.3653 | -0.824 | -0.3558 | 0.0004 | 0.0095
Line 8 | 9 | 10 | 0.8244 | 0.3653 | -0.824 | -0.3558 | 0.0004 | 0.0095
Line 10 | 10 | 13 | 1.766 | 0.0361 | -1.7646 | -0.0039 | 0.0014 | 0.0322
TRX 17 | 11 | 10 | 0.0628 | -0.0639 | -0.0628 | 0.0641 | 0 | 0.0002
TRX 16 | 11 | 10 | 0.0628 | -0.0639 | -0.0628 | 0.0641 | 0 | 0.0002
TRX 14 | 11 | 10 | 0.0628 | -0.0639 | -0.0628 | 0.0641 | 0 | 0.0002
TRX 13 | 11 | 10 | 0.0628 | -0.0639 | -0.0628 | 0.0641 | 0 | 0.0002
TRX 15 | 11 | 10 | 0.0628 | -0.0639 | -0.0628 | 0.0641 | 0 | 0.0002
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9998 | -0.2473 | 0.9998 | 0.4191 | 0 | 0.1718
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9998 | -0.2473 | 0.9998 | 0.4191 | 0 | 0.1718
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4971 | -0.5623 | 0.4971 | 0.5722 | 0 | 0.0099
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4971 | -0.5623 | 0.4971 | 0.5722 | 0 | 0.0099
TRX 39 | 13 | 23 | 1.51 | 0.2901 | -1.51 | -0.2636 | 0 | 0.0265
TRX 38 | 13 | 23 | 1.51 | 0.2901 | -1.51 | -0.2636 | 0 | 0.0265
TRX 37 | 13 | 23 | 1.51 | 0.2901 | -1.51 | -0.2636 | 0 | 0.0265
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3333 | -0.3814 | 0.3333 | 0.4093 | 0 | 0.0279
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3333 | -0.3814 | 0.3333 | 0.4093 | 0 | 0.0279
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3333 | -0.3814 | 0.3333 | 0.4093 | 0 | 0.0279
Line 12 | 16 | 17 | -0.1801 | -0.03 | 0.1814 | 0.0621 | 0.0013 | 0.0321
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0442 | 0.0077 | -0.0442 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0442 | 0.0077 | -0.0442 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0442 | 0.0077 | -0.0442 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0442 | 0.0077 | -0.0442 | -0.0077 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.4553 | 0.1889 | -0.4477 | -0.1404 | 0.0076 | 0.0485
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2978 | 0.1348 | -0.2978 | -0.1191 | 0 | 0.0157
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3747 | -0.0967 | 0.3747 | 0.1005 | 0 | 0.0038
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3747 | -0.0967 | 0.3747 | 0.1005 | 0 | 0.0038
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3747 | -0.0967 | 0.3747 | 0.1005 | 0 | 0.0038
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3747 | -0.0967 | 0.3747 | 0.1005 | 0 | 0.0038
Line 14 | 20 | 21 | -0.5349 | -0.0159 | 0.5409 | 0.0546 | 0.006 | 0.0387
Line 17 | 20 | 25 | 0.7276 | 0.0392 | -0.7084 | 0.0831 | 0.0192 | 0.1223
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0748 | 0.3327 | 0.1479 | 0 | 0.0731
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0748 | 0.3327 | 0.1479 | 0 | 0.0731
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0748 | 0.3327 | 0.1479 | 0 | 0.0731
Line 15 | 23 | 24 | 2.2386 | 0.38 | -2.2235 | -0.1804 | 0.0151 | 0.1996
Line 16 | 23 | 24 | 2.2386 | 0.38 | -2.2235 | -0.1804 | 0.0151 | 0.1996
TRX 44 | 24 | 26 | -0.332 | -1.1585 | 0.332 | 1.2517 | 0 | 0.0932
TRX 43 | 24 | 26 | -0.332 | -1.1585 | 0.332 | 1.2517 | 0 | 0.0932
TRX 45 | 24 | 26 | -0.332 | -1.1585 | 0.332 | 1.2517 | 0 | 0.0932
TRX 40 | 25 | 24 | 0.2361 | -0.0277 | -0.2361 | 0.0299 | 0 | 0.0022
TRX 41 | 25 | 24 | 0.2361 | -0.0277 | -0.2361 | 0.0299 | 0 | 0.0022
TRX 42 | 25 | 24 | 0.2361 | -0.0277 | -0.2361 | 0.0299 | 0 | 0.0022