## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0.20021
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0.13347
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0.14312
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0.89064
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 20 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 21 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 100 | Error | 0.0017479
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 8.6261 | 1.8103 | 8.6261 | 1.8103 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0325 | -6.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0006 | -9.8021 | -2.8854 | -2.164 | 0 | 0 | 2.8854 | 2.164
Barra 4 | 1.0201 | -8.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9877 | -10.2262 | -3.0492 | -1.4704 | 0 | 0 | 3.0492 | 1.4704
Barra 6 | 1.02 | -4.5147 | 2 | 0.757 | 2 | 0.757 | 0 | 0
Barra 7 | 1.0274 | -7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 1.0205 | -9.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 1.0124 | -10.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 1.0049 | -11.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9989 | -11.463 | -3.6312 | -1.7586 | 0 | 0 | 3.6312 | 1.7586
Barra 12 | 1 | -3.0467 | 2 | 0.1621 | 2 | 0.1621 | 0 | 0
Barra 13 | 1.0096 | -11.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 1.0076 | -11.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -9.5219 | 1 | -0.2108 | 1 | -0.2108 | 0 | 0
Barra 16 | 1.0096 | -11.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 1.0085 | -34.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -34.0757 | 1.5 | -1.3486 | 1.5 | -1.3486 | 0 | 0
Barinas | 0.9927 | -36.7864 | -0.2585 | -0.1022 | 0 | 0 | 0.2585 | 0.1022
Merida | 1.0021 | -45.9134 | -4.0029 | -2.1605 | 0 | 0 | 4.0029 | 2.1605
Tachira | 0.9946 | -48.2348 | -1.3315 | -0.5263 | 0 | 0 | 1.3315 | 0.5263
Barra 22 | 1.03 | -37.2631 | 1 | 0.2831 | 1 | 0.2831 | 0 | 0
Barra 23 | 1.0108 | -12.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9732 | -28.9462 | -6.3694 | -3.9188 | 0 | 0 | 6.3694 | 3.9188
Barra 25 | 0.9912 | -30.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -25.998 | 4.5 | 2.5284 | 4.5 | 2.5284 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 2 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 3 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 4 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 5 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 50 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 49 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
TRX 48 | 1 | 2 | 1.0783 | 0.2263 | -1.0783 | -0.1052 | 0 | 0.1211
Line 1 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
Line 2 | 2 | 4 | 0.9097 | 0.157 | -0.1651 | -0.1373 | 0.7446 | 0.0197
Line 3 | 2 | 4 | 0.9097 | 0.157 | -0.1651 | -0.1373 | 0.7446 | 0.0197
Line 20 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
Line 21 | 2 | 3 | 1.3428 | 0.4393 | -0.6081 | -0.3674 | 0.7347 | 0.0719
TRX 8 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 6 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 7 | 4 | 5 | 0.3529 | 0.3351 | -0.3529 | -0.3123 | 0 | 0.0228
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.2683 | 0.9999 | 0.3785 | 0 | 0.1102
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.2683 | 0.9999 | 0.3785 | 0 | 0.1102
Line 4 | 7 | 8 | 2.4777 | 0.5697 | -2.3088 | -0.506 | 0.1689 | 0.0637
Line 5 | 7 | 8 | 2.4777 | 0.5697 | -2.3088 | -0.506 | 0.1689 | 0.0637
TRX 11 | 7 | 2 | -2.3619 | -0.4885 | 2.3619 | 0.5443 | 0 | 0.0558
TRX 12 | 7 | 2 | -2.3619 | -0.4885 | 2.3619 | 0.5443 | 0 | 0.0558
Line 6 | 8 | 9 | 2.5124 | 0.6675 | -2.3457 | -0.5998 | 0.1667 | 0.0677
Line 7 | 8 | 9 | 2.5124 | 0.6675 | -2.3457 | -0.5998 | 0.1667 | 0.0677
Line 11 | 9 | 13 | 2.723 | 0.2269 | -2.5838 | -0.1622 | 0.1392 | 0.0647
Line 9 | 9 | 10 | 1.2449 | 0.6722 | -1.0897 | -0.6534 | 0.1552 | 0.0188
Line 8 | 9 | 10 | 1.2449 | 0.6722 | -1.0897 | -0.6534 | 0.1552 | 0.0188
Line 10 | 10 | 13 | 0.9749 | -0.3662 | -0.7713 | 0.3787 | 0.2036 | 0.0125
TRX 13 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 17 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 14 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 15 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 16 | 11 | 10 | -0.3257 | -0.3783 | 0.3257 | 0.3822 | 0 | 0.0039
TRX 19 | 11 | 12 | -1 | 0.0661 | 1 | 0.0811 | 0 | 0.1472
TRX 18 | 11 | 12 | -1 | 0.0661 | 1 | 0.0811 | 0 | 0.1472
TRX 21 | 13 | 14 | -0.5072 | 0.1273 | 0.5072 | -0.1231 | 0 | 0.0042
TRX 20 | 13 | 14 | -0.5072 | 0.1273 | 0.5072 | -0.1231 | 0 | 0.0042
TRX 39 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 37 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 38 | 13 | 23 | 1.4956 | -0.1092 | -1.4956 | 0.1315 | 0 | 0.0223
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0819 | 0.3333 | -0.0703 | 0 | 0.0116
Line 12 | 16 | 17 | 0.5285 | 0.0742 | -0.3757 | 0.107 | 0.1528 | 0.1812
TRX 28 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 27 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 25 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
TRX 26 | 16 | 13 | -0.1134 | -0.0001 | 0.1134 | 0.0003 | 0 | 0.0002
Line 13 | 17 | 20 | 1.7315 | -0.0241 | -0.2345 | 0.2169 | 1.497 | 0.1928
Line 14 | 17 | 20 | 1.7315 | -0.0241 | -0.2345 | 0.2169 | 1.497 | 0.1928
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2602 | 0.114 | -0.2602 | -0.1024 | 0 | 0.0116
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3744 | 0.3435 | 0.3744 | -0.3372 | 0 | 0.0063
Line 19 | 20 | 25 | -0.4376 | 0.4102 | 1.9968 | -0.0778 | 1.5592 | 0.3324
Line 15 | 20 | 21 | 0.7808 | 0.016 | 0.109 | -0.0025 | 0.8898 | 0.0135
Line 18 | 20 | 25 | -0.4376 | 0.4102 | 1.9968 | -0.0778 | 1.5592 | 0.3324
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3334 | -0.0282 | 0.3334 | 0.0944 | 0 | 0.0662
Line 16 | 23 | 24 | 2.712 | 0.2678 | -1.7182 | 0.3568 | 0.9938 | 0.6246
Line 17 | 23 | 24 | 2.712 | 0.2678 | -1.7182 | 0.3568 | 0.9938 | 0.6246
TRX 44 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 45 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 43 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 47 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 46 | 24 | 26 | -0.9002 | -0.4464 | 0.9002 | 0.5057 | 0 | 0.0593
TRX 40 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337
TRX 41 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337
TRX 42 | 25 | 24 | -0.8343 | 0.5488 | 0.8343 | -0.5151 | 0 | 0.0337

## RESULTS NR
Iteraciones | 13 | Error | 1.6564e+259
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -5.8715e+85 | 2.0379e+86 | -5.8715e+85 | 2.0379e+86 | 0 | 0
Barra 2 | 2.7772e+84 | -3.0791e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 2.9172e+84 | -3.0797e+87 | -7.0132e+245 | -5.2599e+245 | 0 | 0 | 7.0132e+245 | 5.2599e+245
Barra 4 | 2.0517e+84 | -3.0759e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 1.2402e+84 | -3.0759e+87 | -3.1083e+237 | -1.4989e+237 | 0 | 0 | 3.1083e+237 | 1.4989e+237
Barra 6 | 1.02 | -3.0759e+87 | 2 | -2.5233e+85 | 2 | -2.5233e+85 | 0 | 0
Barra 7 | 3.776e+84 | -4.2696e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 3.8846e+84 | -5.5769e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 3.9795e+84 | -6.8842e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 3.8769e+84 | -7.2919e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 3.7164e+84 | -7.2919e+87 | -2.3297e+244 | -1.1283e+244 | 0 | 0 | 2.3297e+244 | 1.1283e+244
Barra 12 | 1 | -7.2919e+87 | 2 | 5.2674e+84 | 2 | 5.2674e+84 | 0 | 0
Barra 13 | 4.2917e+84 | -8.3689e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 3.4716e+84 | -8.3689e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -8.3689e+87 | 1 | -1.0387e+86 | 1 | -1.0387e+86 | 0 | 0
Barra 16 | 4.3277e+84 | -8.4638e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | -6.0474e+84 | -4.099e+88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -4.099e+88 | 1.5 | 9.6501e+86 | 1.5 | 9.6501e+86 | 0 | 0
Barinas | -6.0474e+84 | -4.099e+88 | -9.1184e+242 | -3.6038e+242 | 0 | 0 | 9.1184e+242 | 3.6038e+242
Merida | -1.0889e+86 | -4.3884e+88 | -9.156e+254 | -4.9419e+254 | 0 | 0 | 9.156e+254 | 4.9419e+254
Tachira | -2.5688e+86 | -7.1919e+88 | -5.4152e+259 | -2.1402e+259 | 0 | 0 | 5.4152e+259 | 2.1402e+259
Barra 22 | 1.03 | -7.1919e+88 | 1 | 1.3573e+87 | 1 | 1.3573e+87 | 0 | 0
Barra 23 | 5.3978e+84 | -9.0361e+87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | -8.4065e+84 | -2.1528e+88 | -1.6122e+241 | -9.9191e+240 | 0 | 0 | 1.6122e+241 | 9.9191e+240
Barra 25 | -1.3086e+85 | -2.3716e+88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -2.1528e+88 | 4.5 | 7.5598e+86 | 4.5 | 7.5598e+86 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 1 | 1 | 4 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 3 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 4 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 5 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 50 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 49 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
TRX 48 | 1 | 2 | -7.3394e+84 | 2.5474e+85 | 7.3394e+84 | 7.0119e+169 | 0 | 7.0119e+169
Line 1 | 2 | 3 | -5.1039e+169 | 1.1616e+169 | 5.878e+169 | 1.5042e+169 | 7.7417e+168 | 2.6658e+169
Line 2 | 2 | 4 | 5.5773e+169 | 1.8358e+170 | -2.72e+169 | 1.3823e+170 | 2.8573e+169 | 3.2181e+170
Line 3 | 2 | 4 | 5.5773e+169 | 1.8358e+170 | -2.72e+169 | 1.3823e+170 | 2.8573e+169 | 3.2181e+170
Line 20 | 2 | 3 | -5.1039e+169 | 1.1616e+169 | 5.878e+169 | 1.5042e+169 | 7.7417e+168 | 2.6658e+169
Line 21 | 2 | 3 | -5.1039e+169 | 1.1616e+169 | 5.878e+169 | 1.5042e+169 | 7.7417e+168 | 2.6658e+169
TRX 8 | 4 | 5 | -1.8824e+169 | 5.8885e+169 | 1.8824e+169 | 3.2282e+169 | 0 | 9.1167e+169
TRX 6 | 4 | 5 | -1.8824e+169 | 5.8885e+169 | 1.8824e+169 | 3.2282e+169 | 0 | 9.1167e+169
TRX 7 | 4 | 5 | -1.8824e+169 | 5.8885e+169 | 1.8824e+169 | 3.2282e+169 | 0 | 9.1167e+169
TRX 10 | 5 | 6 | 0 | 1.534e+169 | 0 | -1.2617e+85 | 0 | 1.534e+169
TRX 9 | 5 | 6 | 0 | 1.534e+169 | 0 | -1.2617e+85 | 0 | 1.534e+169
Line 4 | 7 | 8 | -3.9076e+170 | 3.9871e+169 | 3.9828e+170 | 8.0888e+169 | 7.5194e+168 | 1.2076e+170
Line 5 | 7 | 8 | -3.9076e+170 | 3.9871e+169 | 3.9828e+170 | 8.0888e+169 | 7.5194e+168 | 1.2076e+170
TRX 11 | 7 | 2 | 1.0209e+171 | 1.5819e+171 | -1.0209e+171 | 9.3551e+170 | 0 | 2.5174e+171
TRX 12 | 7 | 2 | 1.0209e+171 | 1.5819e+171 | -1.0209e+171 | 9.3551e+170 | 0 | 2.5174e+171
Line 6 | 8 | 9 | -5.9507e+169 | 2.744e+171 | 3.0021e+170 | 2.7958e+171 | 2.4071e+170 | 5.5398e+171
Line 7 | 8 | 9 | -5.9507e+169 | 2.744e+171 | 3.0021e+170 | 2.7958e+171 | 2.4071e+170 | 5.5398e+171
Line 11 | 9 | 13 | -9.0479e+170 | 3.2331e+171 | 1.1932e+171 | 3.4192e+171 | 2.8838e+170 | 6.6523e+171
Line 9 | 9 | 10 | -4.9574e+170 | 1.4986e+170 | 5.0586e+170 | 3.0971e+169 | 1.012e+169 | 1.8084e+170
Line 8 | 9 | 10 | -4.9574e+170 | 1.4986e+170 | 5.0586e+170 | 3.0971e+169 | 1.012e+169 | 1.8084e+170
Line 10 | 10 | 13 | -8.9584e+170 | 1.7889e+171 | 1.0598e+171 | 1.9465e+171 | 1.64e+170 | 3.7355e+171
TRX 13 | 11 | 10 | 5.6146e+170 | 1.5539e+170 | -5.6146e+170 | 2.326e+170 | 0 | 3.88e+170
TRX 17 | 11 | 10 | 5.6146e+170 | 1.5539e+170 | -5.6146e+170 | 2.326e+170 | 0 | 3.88e+170
TRX 14 | 11 | 10 | 5.6146e+170 | 1.5539e+170 | -5.6146e+170 | 2.326e+170 | 0 | 3.88e+170
TRX 15 | 11 | 10 | 5.6146e+170 | 1.5539e+170 | -5.6146e+170 | 2.326e+170 | 0 | 3.88e+170
TRX 16 | 11 | 10 | 5.6146e+170 | 1.5539e+170 | -5.6146e+170 | 2.326e+170 | 0 | 3.88e+170
TRX 19 | 11 | 12 | -2.5283e+85 | 9.447e+169 | 2.5283e+85 | 2.6337e+84 | 0 | 9.447e+169
TRX 18 | 11 | 12 | -2.5283e+85 | 9.447e+169 | 2.5283e+85 | 2.6337e+84 | 0 | 9.447e+169
TRX 21 | 13 | 14 | 5.3071e+154 | 2.2289e+170 | -5.3071e+154 | -1.803e+170 | 0 | 4.259e+169
TRX 20 | 13 | 14 | 5.3071e+154 | 2.2289e+170 | -5.3071e+154 | -1.803e+170 | 0 | 4.259e+169
TRX 39 | 13 | 23 | 1.4841e+171 | 3.5596e+171 | -1.4841e+171 | 4.618e+171 | 0 | 8.1776e+171
TRX 37 | 13 | 23 | 1.4841e+171 | 3.5596e+171 | -1.4841e+171 | 4.618e+171 | 0 | 8.1776e+171
TRX 38 | 13 | 23 | 1.4841e+171 | 3.5596e+171 | -1.4841e+171 | 4.618e+171 | 0 | 8.1776e+171
TRX 24 | 14 | 15 | 0 | 1.202e+170 | 0 | -3.4624e+85 | 0 | 1.202e+170
TRX 23 | 14 | 15 | 0 | 1.202e+170 | 0 | -3.4624e+85 | 0 | 1.202e+170
TRX 22 | 14 | 15 | 0 | 1.202e+170 | 0 | -3.4624e+85 | 0 | 1.202e+170
Line 12 | 16 | 17 | -1.4775e+169 | 4.6519e+169 | 2.3118e+169 | 6.567e+169 | 8.3433e+168 | 1.1219e+170
TRX 28 | 16 | 13 | 1.8031e+171 | 2.1851e+171 | -1.8031e+171 | 2.1544e+171 | 0 | 4.3396e+171
TRX 27 | 16 | 13 | 1.8031e+171 | 2.1851e+171 | -1.8031e+171 | 2.1544e+171 | 0 | 4.3396e+171
TRX 25 | 16 | 13 | 1.8031e+171 | 2.1851e+171 | -1.8031e+171 | 2.1544e+171 | 0 | 4.3396e+171
TRX 26 | 16 | 13 | 1.8031e+171 | 2.1851e+171 | -1.8031e+171 | 2.1544e+171 | 0 | 4.3396e+171
Line 13 | 17 | 20 | 2.997e+171 | 1.6172e+171 | 1.5351e+172 | 6.0522e+172 | 1.8348e+172 | 6.214e+172
Line 14 | 17 | 20 | 2.997e+171 | 1.6172e+171 | 1.5351e+172 | 6.0522e+172 | 1.8348e+172 | 6.214e+172
TRX 33 | 17 | 19 | -2.156e+170 | 3.7698e+170 | 2.156e+170 | 3.7698e+170 | 0 | 7.5397e+170
TRX 29 | 17 | 18 | 1.7208e+70 | 1.459e+171 | -1.7208e+70 | 2.4125e+86 | 0 | 1.459e+171
TRX 32 | 17 | 18 | 1.7208e+70 | 1.459e+171 | -1.7208e+70 | 2.4125e+86 | 0 | 1.459e+171
TRX 31 | 17 | 18 | 1.7208e+70 | 1.459e+171 | -1.7208e+70 | 2.4125e+86 | 0 | 1.459e+171
TRX 30 | 17 | 18 | 1.7208e+70 | 1.459e+171 | -1.7208e+70 | 2.4125e+86 | 0 | 1.459e+171
Line 19 | 20 | 25 | 1.0983e+172 | 5.4886e+172 | 6.4053e+171 | -2.0454e+171 | 1.7388e+172 | 5.284e+172
Line 15 | 20 | 21 | -1.088e+173 | 2.8139e+173 | 2.9169e+173 | 6.6655e+173 | 1.829e+173 | 9.4794e+173
Line 18 | 20 | 25 | 1.0983e+172 | 5.4886e+172 | 6.4053e+171 | -2.0454e+171 | 1.7388e+172 | 5.284e+172
TRX 36 | 21 | 22 | 0 | 1.1283e+173 | 0 | 4.5243e+86 | 0 | 1.1283e+173
TRX 34 | 21 | 22 | 0 | 1.1283e+173 | 0 | 4.5243e+86 | 0 | 1.1283e+173
TRX 35 | 21 | 22 | 0 | 1.1283e+173 | 0 | 4.5243e+86 | 0 | 1.1283e+173
Line 16 | 23 | 24 | 1.6213e+170 | 5.6971e+170 | 1.1521e+170 | 9.133e+170 | 2.7734e+170 | 1.483e+171
Line 17 | 23 | 24 | 1.6213e+170 | 5.6971e+170 | 1.1521e+170 | 9.133e+170 | 2.7734e+170 | 1.483e+171
TRX 44 | 24 | 26 | 7.7583e+69 | 1.271e+171 | -7.7583e+69 | 1.512e+86 | 0 | 1.271e+171
TRX 45 | 24 | 26 | 7.7583e+69 | 1.271e+171 | -7.7583e+69 | 1.512e+86 | 0 | 1.271e+171
TRX 43 | 24 | 26 | 7.7583e+69 | 1.271e+171 | -7.7583e+69 | 1.512e+86 | 0 | 1.271e+171
TRX 47 | 24 | 26 | 7.7583e+69 | 1.271e+171 | -7.7583e+69 | 1.512e+86 | 0 | 1.271e+171
TRX 46 | 24 | 26 | 7.7583e+69 | 1.271e+171 | -7.7583e+69 | 1.512e+86 | 0 | 1.271e+171
TRX 40 | 25 | 24 | 1.9803e+171 | 7.8142e+171 | -1.9803e+171 | 4.7852e+171 | 0 | 1.2599e+172
TRX 41 | 25 | 24 | 1.9803e+171 | 7.8142e+171 | -1.9803e+171 | 4.7852e+171 | 0 | 1.2599e+172
TRX 42 | 25 | 24 | 1.9803e+171 | 7.8142e+171 | -1.9803e+171 | 4.7852e+171 | 0 | 1.2599e+172

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0
2 | -325.2108
3 | -410.891
4 | -334.9454
5 | -349.3324
6 | -337.8388
7 | -340.9328
8 | -358.1674
9 | -375.3962
10 | -383.1999
11 | -394.957
12 | -378.2037
13 | -383.0452
14 | -382.1399
15 | -376.3989
16 | -385.3027
17 | -578.4868
18 | -576.3325
19 | -620.3701
20 | -582.9215
21 | -624.1287
22 | -590.6221
23 | -389.5483
24 | -469.5962
25 | -485.215
26 | -455.2608

## RESULTS FD
Iteraciones | 6 | Error | 113622874766.8532
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -273196.7505 | -2795947.8736 | -273196.7505 | -2795947.8736 | 0 | 0
Barra 2 | -36789.0184 | 82349825.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | -39257.5632 | 23975258.5216 | -11866644165.7596 | -8899983124.3197 | 0 | 0 | 11866644165.7596 | 8899983124.3197
Barra 4 | -26823.4568 | 109805554.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | -16102.4769 | 114142685.2714 | -58336577.457 | -28131194.0182 | 0 | 0 | 58336577.457 | 28131194.0182
Barra 6 | 1.02 | 114129315.5102 | 2 | 211652.696 | 2 | 211652.696 | 0 | 0
Barra 7 | -49112.9235 | 51536843.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | -59583.8993 | -6772241.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | -65422.2537 | 28405196.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | -64138.3442 | 97357909.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | -61493.3019 | 99942596.9553 | -17016371700.8565 | -8241369142.1588 | 0 | 0 | 17016371700.8565 | 8241369142.1588
Barra 12 | 1 | 99960380.3504 | 2 | -675290.7674 | 2 | -675290.7674 | 0 | 0
Barra 13 | -71686.4741 | 177923629.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | -58143.1767 | 132969396.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | 132911157.3198 | 1 | 263270.1894 | 1 | 263270.1894 | 0 | 0
Barra 16 | -74152.6049 | 223942552.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | -867.4261 | 2023814017.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 2023814036.808 | 1.5 | 131060.4553 | 1.5 | 131060.4553 | 0 | 0
Barinas | -889.412 | 2023827010.8997 | -1185693.7504 | -468609.884 | 0 | 0 | 1185693.7504 | 468609.884
Merida | -5920.1083 | 1921199498.9439 | -14192715.1126 | -7660386.568 | 0 | 0 | 14192715.1126 | 7660386.568
Tachira | -3892.0807 | 2035143152.3798 | -20901962.0265 | -8261121.8322 | 0 | 0 | 20901962.0265 | 8261121.8322
Barra 22 | 1.03 | 2035141355.2166 | 1 | 20545.4422 | 1 | 20545.4422 | 0 | 0
Barra 23 | -71569.747 | 239416095.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | -10706.0605 | 911673292.539 | -17191360.8866 | -10577042.09 | 0 | 0 | 17191360.8866 | 10577042.09
Barra 25 | -10470.9312 | 1022835300.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | 911687896.9647 | 4.5 | -876514.854 | 4.5 | -876514.854 | 0 | 0

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 1 | 1 | 4 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 3 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 4 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 5 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 50 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 49 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
TRX 48 | 1 | 2 | -34149.5938 | -349493.4842 | 34149.5938 | 12303576639.415 | 0 | 12303227145.9308
Line 1 | 2 | 3 | -6209400294.9626 | 39339534797.1511 | 13285854541.1743 | 40630139174.3175 | 7076454246.2117 | 79969673971.4686
Line 2 | 2 | 4 | 8493826322.1508 | 6871651846.982 | -7338591421.4147 | -1272783215.0357 | 1155234900.7361 | 5598868631.9463
Line 3 | 2 | 4 | 8493826322.1508 | 6871651846.982 | -7338591421.4147 | -1272783215.0357 | 1155234900.7361 | 5598868631.9463
Line 20 | 2 | 3 | -6209400294.9626 | 39339534797.1511 | 13285854541.1743 | 40630139174.3175 | 7076454246.2117 | 79969673971.4686
Line 21 | 2 | 3 | -6209400294.9626 | 39339534797.1511 | 13285854541.1743 | 40630139174.3175 | 7076454246.2117 | 79969673971.4686
TRX 8 | 4 | 5 | 2201034465.5864 | 10860728608.7734 | -2201034465.5864 | 6277707724.735 | 0 | 17138436333.5084
TRX 6 | 4 | 5 | 2201034465.5864 | 10860728608.7734 | -2201034465.5864 | 6277707724.735 | 0 | 17138436333.5084
TRX 7 | 4 | 5 | 2201034465.5864 | 10860728608.7734 | -2201034465.5864 | 6277707724.735 | 0 | 17138436333.5084
TRX 10 | 5 | 6 | -125044.735 | 2586107432.2981 | 125044.735 | 105826.348 | 0 | 2586213258.6461
TRX 9 | 5 | 6 | -125044.735 | 2586107432.2981 | 125044.735 | 105826.348 | 0 | 2586213258.6461
Line 4 | 7 | 8 | -223510352430.3307 | 339881515074.2374 | 256740800987.908 | 421796421142.9583 | 33230448557.5773 | 761677936217.1958
Line 5 | 7 | 8 | -223510352430.3307 | 339881515074.2374 | 256740800987.908 | 421796421142.9583 | 33230448557.5773 | 761677936217.1958
TRX 11 | 7 | 2 | 119264452893.4072 | 370894510988.0736 | -119264452893.4072 | 266353953431.0828 | 0 | 637248464419.1564
TRX 12 | 7 | 2 | 119264452893.4072 | 370894510988.0736 | -119264452893.4072 | 266353953431.0828 | 0 | 637248464419.1564
Line 6 | 8 | 9 | -212108517064.5453 | 50942699597.808 | 219141898609.4976 | 98166808456.3245 | 7033381544.9523 | 149109508054.1325
Line 7 | 8 | 9 | -212108517064.5453 | 50942699597.808 | 219141898609.4976 | 98166808456.3245 | 7033381544.9523 | 149109508054.1325
Line 11 | 9 | 13 | 62018035431.1188 | -42469461549.8091 | -60862250485.0483 | 54727831372.3292 | 1155784946.0705 | 12258369822.5201
Line 9 | 9 | 10 | -338967442291.8892 | 570410569492.4161 | 386653417448.2438 | 523553803083.3246 | 47685975156.3546 | 1.094e+12
Line 8 | 9 | 10 | -338967442291.8892 | 570410569492.4161 | 386653417448.2438 | 523553803083.3246 | 47685975156.3546 | 1.094e+12
Line 10 | 10 | 13 | 303314868128.4144 | 444984660640.3886 | -259925607501.9984 | 542353223296.9309 | 43389260626.416 | 987337883937.3196
TRX 13 | 11 | 10 | -230756049539.5259 | 335103211723.1852 | 230756049539.5259 | 356148241394.9182 | 0 | 691251453118.1034
TRX 17 | 11 | 10 | -230756049539.5259 | 335103211723.1852 | 230756049539.5259 | 356148241394.9182 | 0 | 691251453118.1034
TRX 14 | 11 | 10 | -230756049539.5259 | 335103211723.1852 | 230756049539.5259 | 356148241394.9182 | 0 | 691251453118.1034
TRX 15 | 11 | 10 | -230756049539.5259 | 335103211723.1852 | 230756049539.5259 | 356148241394.9182 | 0 | 691251453118.1034
TRX 16 | 11 | 10 | -230756049539.5259 | 335103211723.1852 | 230756049539.5259 | 356148241394.9182 | 0 | 691251453118.1034
TRX 19 | 11 | 12 | 250807.5715 | 25864410502.6372 | -250807.5715 | -337645.3837 | 0 | 25864072857.2535
TRX 18 | 11 | 12 | 250807.5715 | 25864410502.6372 | -250807.5715 | -337645.3837 | 0 | 25864072857.2535
TRX 21 | 13 | 14 | -192002008383.6146 | 144306478884.8138 | 192002008383.6146 | 32949824240.6831 | 0 | 177256303125.4969
TRX 20 | 13 | 14 | -192002008383.6146 | 144306478884.8138 | 192002008383.6146 | 32949824240.6831 | 0 | 177256303125.4969
TRX 39 | 13 | 23 | -285564297072.9532 | 925962018810.9565 | 285564297072.9532 | 924310746857.4122 | 0 | 1.8503e+12
TRX 37 | 13 | 23 | -285564297072.9532 | 925962018810.9565 | 285564297072.9532 | 924310746857.4122 | 0 | 1.8503e+12
TRX 38 | 13 | 23 | -285564297072.9532 | 925962018810.9565 | 285564297072.9532 | 924310746857.4122 | 0 | 1.8503e+12
TRX 24 | 14 | 15 | 573208.1561 | 33716467312.3889 | -573208.1561 | 87756.7298 | 0 | 33716555069.1187
TRX 23 | 14 | 15 | 573208.1561 | 33716467312.3889 | -573208.1561 | 87756.7298 | 0 | 33716555069.1187
TRX 22 | 14 | 15 | 573208.1561 | 33716467312.3889 | -573208.1561 | 87756.7298 | 0 | 33716555069.1187
Line 12 | 16 | 17 | 656397311.5109 | 6260595054.2375 | -20848365.2555 | -70256634.2874 | 635548946.2554 | 6190338419.9501
TRX 28 | 16 | 13 | 442007409012.1297 | 826135931543.0658 | -442007409012.1297 | 790619975914.9993 | 0 | 1.6168e+12
TRX 27 | 16 | 13 | 442007409012.1297 | 826135931543.0658 | -442007409012.1297 | 790619975914.9993 | 0 | 1.6168e+12
TRX 25 | 16 | 13 | 442007409012.1297 | 826135931543.0658 | -442007409012.1297 | 790619975914.9993 | 0 | 1.6168e+12
TRX 26 | 16 | 13 | 442007409012.1297 | 826135931543.0658 | -442007409012.1297 | 790619975914.9993 | 0 | 1.6168e+12
Line 13 | 17 | 20 | 25121517.8634 | 12434131.8213 | 32178346.3884 | 187850743.1737 | 57299864.2518 | 200284874.995
Line 14 | 17 | 20 | 25121517.8634 | 12434131.8213 | 32178346.3884 | 187850743.1737 | 57299864.2518 | 200284874.995
TRX 33 | 17 | 19 | -2878876.3356 | 724018.3917 | 2878876.3356 | 988216.7853 | 0 | 1712235.177
TRX 29 | 17 | 18 | 11249.4261 | 30049798.4838 | -11249.4261 | 32765.1138 | 0 | 30082563.5976
TRX 32 | 17 | 18 | 11249.4261 | 30049798.4838 | -11249.4261 | 32765.1138 | 0 | 30082563.5976
TRX 31 | 17 | 18 | 11249.4261 | 30049798.4838 | -11249.4261 | 32765.1138 | 0 | 30082563.5976
TRX 30 | 17 | 18 | 11249.4261 | 30049798.4838 | -11249.4261 | 32765.1138 | 0 | 30082563.5976
Line 19 | 20 | 25 | 196784502.7244 | -92363822.337 | -52262209.0981 | 314574734.5039 | 144522293.6263 | 222210912.1669
Line 15 | 20 | 21 | -105881295.5919 | 193894308.8431 | 156711595.0705 | -11786629.1349 | 50830299.4786 | 182107679.7082
Line 18 | 20 | 25 | 196784502.7244 | -92363822.337 | -52262209.0981 | 314574734.5039 | 144522293.6263 | 222210912.1669
TRX 36 | 21 | 22 | 339.2602 | 25910218.4773 | -339.2602 | 6848.4807 | 0 | 25917066.958
TRX 34 | 21 | 22 | 339.2602 | 25910218.4773 | -339.2602 | 6848.4807 | 0 | 25917066.958
TRX 35 | 21 | 22 | 339.2602 | 25910218.4773 | -339.2602 | 6848.4807 | 0 | 25917066.958
Line 16 | 23 | 24 | 4208287253.4396 | 35931469716.4327 | 3100750285.2469 | -4435672336.252 | 7309037538.6865 | 31495797380.1807
Line 17 | 23 | 24 | 4208287253.4396 | 35931469716.4327 | 3100750285.2469 | -4435672336.252 | 7309037538.6865 | 31495797380.1807
TRX 44 | 24 | 26 | -79624.163 | 2061330625.7706 | 79624.163 | -175302.9708 | 0 | 2061155322.7998
TRX 45 | 24 | 26 | -79624.163 | 2061330625.7706 | 79624.163 | -175302.9708 | 0 | 2061155322.7998
TRX 43 | 24 | 26 | -79624.163 | 2061330625.7706 | 79624.163 | -175302.9708 | 0 | 2061155322.7998
TRX 47 | 24 | 26 | -79624.163 | 2061330625.7706 | 79624.163 | -175302.9708 | 0 | 2061155322.7998
TRX 46 | 24 | 26 | -79624.163 | 2061330625.7706 | 79624.163 | -175302.9708 | 0 | 2061155322.7998
TRX 40 | 25 | 24 | 2653921076.7025 | 5390001281.1553 | -2653921076.7025 | 5539981122.7913 | 0 | 10929982403.9466
TRX 41 | 25 | 24 | 2653921076.7025 | 5390001281.1553 | -2653921076.7025 | 5539981122.7913 | 0 | 10929982403.9466
TRX 42 | 25 | 24 | 2653921076.7025 | 5390001281.1553 | -2653921076.7025 | 5539981122.7913 | 0 | 10929982403.9466