## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | 1 | 1 | SL | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ON | 2 | 2 | PV | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1
ON | 3 | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0 | 1
ON | 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 1
ON | 5 | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0
ON | Line 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.025
ON | Line 3 | 2 | 3 | 0.06 | 0.25 | 0.02
ON | Line 4 | 2 | 4 | 0.06 | 0.18 | 0.02
ON | Line 5 | 2 | 5 | 0.04 | 0.12 | 0.015
ON | Line 6 | 3 | 4 | 0.01 | 0.03 | 0.01
ON | Line 7 | 4 | 5 | 0.08 | 0.24 | 0.025

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 29 | Error | 7.9505e-05
Bus i | Modulo V | Angulo V | P_i (pu) | Q_i (pu) | P_gen(pu) | Q_gen(pu) | P_demanda(pu) | Q_demanda(pu)
1 | 1.06 | 0 | 4.0213 | 8.1763 | 4.0213 | 8.1763 | 0 | 0
2 | 1 | -3.2001 | 0.2 | 1.3892 | 0.4 | 1.4892 | 0.2 | 0.1
3 | 0.3174 | -23.2939 | -0.45 | -0.15 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15
4 | 1.2148 | -5.6023 | -0.4 | -0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05
5 | 1.387 | -5.2281 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | P_ij (pu) | Q_ij (pu) | P_ji (pu) | Q_ji (pu) | P_perdidas (pu) | Q_perdidas (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 1.2139 | 0.6829 | -1.1793 | -0.5918 | 0.0345 | 0.0911
Line 2 | 1 | 3 | 1.5172 | 2.8883 | -0.7593 | -0.6158 | 0.7579 | 2.2725
Line 3 | 2 | 3 | 1.0496 | 2.5432 | -0.5916 | -0.6484 | 0.458 | 1.8948
Line 4 | 2 | 4 | -0.1017 | -1.1662 | 0.1822 | 1.3804 | 0.0805 | 0.2142
Line 5 | 2 | 5 | -0.5972 | -3.0312 | 0.976 | 4.1405 | 0.3788 | 1.1094
Line 6 | 3 | 4 | -6.1817 | -6.8278 | 14.6002 | 32.0674 | 8.4185 | 25.2396
Line 7 | 4 | 5 | -0.3026 | -0.7852 | 0.3398 | 0.8674 | 0.0371 | 0.0822