## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0045604
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 5.2025 | 3.9653 | 5.2025 | 3.9653 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0004 | -3.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9899 | -4.5874 | -0.9835 | -0.7376 | 0 | 0 | 0.9835 | 0.7376
Barra 4 | 0.9794 | -5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9633 | -7.9619 | -2.9506 | -1.4229 | 0 | 0 | 2.9506 | 1.4229
Barra 6 | 1.02 | -2.1114 | 1.9978 | 1.2559 | 1.9978 | 1.2559 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9908 | -4.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9805 | -5.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9712 | -6.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9654 | -6.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9629 | -7.0099 | -2.2182 | -1.0743 | 0 | 0 | 2.2182 | 1.0743
Barra 12 | 1 | 1.7198 | 1.9992 | 0.66 | 1.9992 | 0.66 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9664 | -7.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9727 | -6.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -4.884 | 0.9992 | 0.8345 | 0.9992 | 0.8345 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9665 | -7.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.997 | -3.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -2.5959 | 1.4985 | 0.4799 | 1.4985 | 0.4799 | 0 | 0
Barinas | 0.9786 | -5.6461 | -0.2877 | -0.1137 | 0 | 0 | 0.2877 | 0.1137
Merida | 0.9602 | -6.1947 | -0.4419 | -0.2385 | 0 | 0 | 0.4419 | 0.2385
Tachira | 0.9667 | -3.0312 | -0.5476 | -0.2164 | 0 | 0 | 0.5476 | 0.2164
Barra 22 | 1.03 | 8.2374 | 0.9981 | 0.4331 | 0.9981 | 0.4331 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9649 | -7.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9556 | -9.5968 | -6.4469 | -3.9665 | 0 | 0 | 6.4469 | 3.9665
Barra 25 | 0.9551 | -9.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -6.5993 | 4.4936 | 4.1142 | 4.4936 | 4.1142 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 48 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 49 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 5 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 50 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 4 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 2 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
TRX 3 | 1 | 2 | 0.6503 | 0.4957 | -0.6503 | -0.429 | 0 | 0.0667
Line 1 | 2 | 3 | 0.9951 | 0.7661 | -0.9936 | -0.7463 | 0.0015 | 0.0198
Line 2 | 2 | 4 | 0.5287 | 0.2779 | -0.5269 | -0.2537 | 0.0018 | 0.0242
Line 3 | 2 | 4 | 0.5287 | 0.2779 | -0.5269 | -0.2537 | 0.0018 | 0.0242
TRX 6 | 4 | 5 | 0.3342 | 0.1631 | -0.3342 | -0.1486 | 0 | 0.0145
TRX 7 | 4 | 5 | 0.3342 | 0.1631 | -0.3342 | -0.1486 | 0 | 0.0145
TRX 8 | 4 | 5 | 0.3342 | 0.1631 | -0.3342 | -0.1486 | 0 | 0.0145
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.4938 | 0.9989 | 0.6279 | 0 | 0.1341
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.4938 | 0.9989 | 0.6279 | 0 | 0.1341
Line 4 | 7 | 8 | 1.3987 | 0.8694 | -1.3974 | -0.8388 | 0.0013 | 0.0306
Line 5 | 7 | 8 | 1.3987 | 0.8694 | -1.3974 | -0.8388 | 0.0013 | 0.0306
TRX 11 | 7 | 2 | -1.4672 | -0.9305 | 1.4672 | 0.9616 | 0 | 0.0311
TRX 12 | 7 | 2 | -1.4672 | -0.9305 | 1.4672 | 0.9616 | 0 | 0.0311
Line 6 | 8 | 9 | 1.3161 | 0.7728 | -1.3149 | -0.7459 | 0.0012 | 0.0269
Line 7 | 8 | 9 | 1.3161 | 0.7728 | -1.3149 | -0.7459 | 0.0012 | 0.0269
Line 8 | 9 | 10 | 0.7024 | 0.5006 | -0.7021 | -0.4922 | 0.0003 | 0.0084
Line 9 | 9 | 10 | 0.7024 | 0.5006 | -0.7021 | -0.4922 | 0.0003 | 0.0084
Line 11 | 9 | 13 | 0.9569 | 0.2986 | -0.9563 | -0.2837 | 0.0006 | 0.0149
Line 10 | 10 | 13 | 0.6316 | -0.1256 | -0.6314 | 0.1298 | 0.0002 | 0.0042
TRX 17 | 11 | 10 | -0.0577 | -0.1532 | 0.0577 | 0.1537 | 0 | 0.0005
TRX 16 | 11 | 10 | -0.0577 | -0.1532 | 0.0577 | 0.1537 | 0 | 0.0005
TRX 14 | 11 | 10 | -0.0577 | -0.1532 | 0.0577 | 0.1537 | 0 | 0.0005
TRX 13 | 11 | 10 | -0.0577 | -0.1532 | 0.0577 | 0.1537 | 0 | 0.0005
TRX 15 | 11 | 10 | -0.0577 | -0.1532 | 0.0577 | 0.1537 | 0 | 0.0005
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.168 | 0.9996 | 0.33 | 0 | 0.162
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.168 | 0.9996 | 0.33 | 0 | 0.162
TRX 39 | 13 | 23 | 0.6222 | 0.1468 | -0.6222 | -0.1424 | 0 | 0.0044
TRX 38 | 13 | 23 | 0.6222 | 0.1468 | -0.6222 | -0.1424 | 0 | 0.0044
TRX 37 | 13 | 23 | 0.6222 | 0.1468 | -0.6222 | -0.1424 | 0 | 0.0044
TRX 21 | 13 | 14 | -0.486 | -0.3829 | 0.486 | 0.3894 | 0 | 0.0065
TRX 20 | 13 | 14 | -0.486 | -0.3829 | 0.486 | 0.3894 | 0 | 0.0065
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2593 | 0.3331 | 0.2782 | 0 | 0.0189
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2593 | 0.3331 | 0.2782 | 0 | 0.0189
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2593 | 0.3331 | 0.2782 | 0 | 0.0189
Line 12 | 16 | 17 | -0.0819 | -0.0279 | 0.0822 | 0.0349 | 0.0003 | 0.007
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0196 | 0.0071 | -0.0196 | -0.0071 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0196 | 0.0071 | -0.0196 | -0.0071 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0196 | 0.0071 | -0.0196 | -0.0071 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0196 | 0.0071 | -0.0196 | -0.0071 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.2803 | 0.1479 | -0.2772 | -0.1278 | 0.0031 | 0.0201
Line 14 | 17 | 20 | 0.2803 | 0.1479 | -0.2772 | -0.1278 | 0.0031 | 0.0201
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2923 | 0.132 | -0.2923 | -0.1169 | 0 | 0.0151
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1161 | 0.3746 | 0.12 | 0 | 0.0039
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1161 | 0.3746 | 0.12 | 0 | 0.0039
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1161 | 0.3746 | 0.12 | 0 | 0.0039
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1161 | 0.3746 | 0.12 | 0 | 0.0039
Line 15 | 20 | 21 | -0.4162 | 0.0258 | 0.4197 | -0.0028 | 0.0035 | 0.023
Line 18 | 20 | 25 | 0.2359 | -0.0069 | -0.234 | 0.0194 | 0.0019 | 0.0125
Line 19 | 20 | 25 | 0.2359 | -0.0069 | -0.234 | 0.0194 | 0.0019 | 0.0125
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0719 | 0.3327 | 0.1444 | 0 | 0.0725
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0719 | 0.3327 | 0.1444 | 0 | 0.0725
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0719 | 0.3327 | 0.1444 | 0 | 0.0725
Line 16 | 23 | 24 | 0.891 | 0.2058 | -0.8887 | -0.1746 | 0.0023 | 0.0312
Line 17 | 23 | 24 | 0.891 | 0.2058 | -0.8887 | -0.1746 | 0.0023 | 0.0312
TRX 43 | 24 | 26 | -0.8987 | -0.7403 | 0.8987 | 0.8228 | 0 | 0.0825
TRX 44 | 24 | 26 | -0.8987 | -0.7403 | 0.8987 | 0.8228 | 0 | 0.0825
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8987 | -0.7403 | 0.8987 | 0.8228 | 0 | 0.0825
TRX 46 | 24 | 26 | -0.8987 | -0.7403 | 0.8987 | 0.8228 | 0 | 0.0825
TRX 47 | 24 | 26 | -0.8987 | -0.7403 | 0.8987 | 0.8228 | 0 | 0.0825
TRX 40 | 25 | 24 | 0.156 | -0.013 | -0.156 | 0.0138 | 0 | 0.0008
TRX 42 | 25 | 24 | 0.156 | -0.013 | -0.156 | 0.0138 | 0 | 0.0008
TRX 41 | 25 | 24 | 0.156 | -0.013 | -0.156 | 0.0138 | 0 | 0.0008