## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0.20021
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0.13347
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0.14312
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0.89064
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 20 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 21 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0058633
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 7.3567 | 1.9068 | 7.3567 | 1.9068 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0295 | -5.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0059 | -8.4228 | -2.5086 | -1.8815 | 0 | 0 | 2.5086 | 1.8815
Barra 4 | 1.013 | -8.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9789 | -10.8397 | -3.4304 | -1.6542 | 0 | 0 | 3.4304 | 1.6542
Barra 6 | 1.02 | -5.0774 | 1.9997 | 0.936 | 1.9997 | 0.936 | 0 | 0
Barra 7 | 1.0218 | -6.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 1.0124 | -7.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 1.0022 | -8.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9931 | -9.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9865 | -9.7591 | -4.2236 | -2.0456 | 0 | 0 | 4.2236 | 2.0456
Barra 12 | 1 | -1.2355 | 2.0003 | 0.3333 | 2.0003 | 0.3333 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9997 | -9.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9996 | -9.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -7.2626 | 1 | 0.0293 | 1 | 0.0293 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9998 | -9.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 1.009 | -24.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -24.1626 | 1.4918 | -1.4228 | 1.4918 | -1.4228 | 0 | 0
Barinas | 0.9838 | -28.1026 | -0.3976 | -0.1571 | 0 | 0 | 0.3976 | 0.1571
Merida | 1.015 | -38.325 | -3.5488 | -1.9154 | 0 | 0 | 3.5488 | 1.9154
Tachira | 0.9835 | -43.1921 | -1.7145 | -0.6776 | 0 | 0 | 1.7145 | 0.6776
Barra 22 | 1.03 | -32.0839 | 1.0012 | 0.343 | 1.0012 | 0.343 | 0 | 0
Barra 23 | 1.0015 | -10.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9722 | -25.1552 | -6.9152 | -4.2546 | 0 | 0 | 6.9152 | 4.2546
Barra 25 | 0.9922 | -26.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -22.2001 | 4.5074 | 2.6144 | 4.5074 | 2.6144 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 48 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 49 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 5 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 50 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 4 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 2 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
TRX 3 | 1 | 2 | 0.9196 | 0.2384 | -0.9196 | -0.1483 | 0 | 0.0901
Line 1 | 2 | 3 | 1.2096 | 0.3171 | -0.4748 | -0.2659 | 0.7348 | 0.0512
Line 20 | 2 | 3 | 1.2096 | 0.3171 | -0.4748 | -0.2659 | 0.7348 | 0.0512
Line 21 | 2 | 3 | 1.2096 | 0.3171 | -0.4748 | -0.2659 | 0.7348 | 0.0512
Line 3 | 2 | 4 | 1.1048 | 0.2126 | -0.366 | -0.1754 | 0.7388 | 0.0372
Line 2 | 2 | 4 | 1.1048 | 0.2126 | -0.366 | -0.1754 | 0.7388 | 0.0372
TRX 6 | 4 | 5 | 0.4825 | 0.3549 | -0.4825 | -0.3198 | 0 | 0.0351
TRX 7 | 4 | 5 | 0.4825 | 0.3549 | -0.4825 | -0.3198 | 0 | 0.0351
TRX 8 | 4 | 5 | 0.4825 | 0.3549 | -0.4825 | -0.3198 | 0 | 0.0351
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.3505 | 0.9999 | 0.468 | 0 | 0.1175
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9999 | -0.3505 | 0.9999 | 0.468 | 0 | 0.1175
Line 4 | 7 | 8 | 1.9373 | 0.8047 | -1.7714 | -0.7612 | 0.1659 | 0.0435
Line 5 | 7 | 8 | 1.9373 | 0.8047 | -1.7714 | -0.7612 | 0.1659 | 0.0435
TRX 11 | 7 | 2 | -1.7811 | -0.7664 | 1.7811 | 0.8029 | 0 | 0.0365
TRX 12 | 7 | 2 | -1.7811 | -0.7664 | 1.7811 | 0.8029 | 0 | 0.0365
Line 6 | 8 | 9 | 2.018 | 0.8701 | -1.8551 | -0.8213 | 0.1629 | 0.0488
Line 7 | 8 | 9 | 2.018 | 0.8701 | -1.8551 | -0.8213 | 0.1629 | 0.0488
Line 11 | 9 | 13 | 1.9241 | 0.2041 | -1.789 | -0.1716 | 0.1351 | 0.0325
Line 9 | 9 | 10 | 1.2261 | 0.8145 | -1.0741 | -0.7935 | 0.152 | 0.021
Line 8 | 9 | 10 | 1.2261 | 0.8145 | -1.0741 | -0.7935 | 0.152 | 0.021
Line 10 | 10 | 13 | 0.4558 | -0.4816 | -0.2568 | 0.4867 | 0.199 | 0.0051
TRX 17 | 11 | 10 | -0.4507 | -0.4062 | 0.4507 | 0.4121 | 0 | 0.0059
TRX 16 | 11 | 10 | -0.4507 | -0.4062 | 0.4507 | 0.4121 | 0 | 0.0059
TRX 14 | 11 | 10 | -0.4507 | -0.4062 | 0.4507 | 0.4121 | 0 | 0.0059
TRX 13 | 11 | 10 | -0.4507 | -0.4062 | 0.4507 | 0.4121 | 0 | 0.0059
TRX 15 | 11 | 10 | -0.4507 | -0.4062 | 0.4507 | 0.4121 | 0 | 0.0059
TRX 18 | 11 | 12 | -1.0001 | -0.0163 | 1.0001 | 0.1666 | 0 | 0.1503
TRX 19 | 11 | 12 | -1.0001 | -0.0163 | 1.0001 | 0.1666 | 0 | 0.1503
TRX 39 | 13 | 23 | 1.3291 | -0.1699 | -1.3291 | 0.1881 | 0 | 0.0182
TRX 38 | 13 | 23 | 1.3291 | -0.1699 | -1.3291 | 0.1881 | 0 | 0.0182
TRX 37 | 13 | 23 | 1.3291 | -0.1699 | -1.3291 | 0.1881 | 0 | 0.0182
TRX 21 | 13 | 14 | -0.5188 | 0.007 | 0.5188 | -0.0027 | 0 | 0.0043
TRX 20 | 13 | 14 | -0.5188 | 0.007 | 0.5188 | -0.0027 | 0 | 0.0043
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0014 | 0.3333 | 0.0098 | 0 | 0.0112
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0014 | 0.3333 | 0.0098 | 0 | 0.0112
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3333 | 0.0014 | 0.3333 | 0.0098 | 0 | 0.0112
Line 12 | 16 | 17 | 0.3734 | 0.0173 | -0.2259 | 0.062 | 0.1475 | 0.0793
TRX 27 | 16 | 13 | -0.0738 | 0.0139 | 0.0738 | -0.0139 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | -0.0738 | 0.0139 | 0.0738 | -0.0139 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | -0.0738 | 0.0139 | 0.0738 | -0.0139 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | -0.0738 | 0.0139 | 0.0738 | -0.0139 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 1.9421 | -0.0736 | -0.4114 | 0.3572 | 1.5307 | 0.2836
Line 14 | 17 | 20 | 1.9421 | -0.0736 | -0.4114 | 0.3572 | 1.5307 | 0.2836
TRX 33 | 17 | 19 | 0.4037 | 0.1856 | -0.4037 | -0.1572 | 0 | 0.0284
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3729 | 0.3624 | 0.3729 | -0.3557 | 0 | 0.0067
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3729 | 0.3624 | 0.3729 | -0.3557 | 0 | 0.0067
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3729 | 0.3624 | 0.3729 | -0.3557 | 0 | 0.0067
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3729 | 0.3624 | 0.3729 | -0.3557 | 0 | 0.0067
Line 15 | 20 | 21 | 1.1815 | 0.1786 | -0.2817 | -0.113 | 0.8998 | 0.0656
Line 18 | 20 | 25 | -0.1605 | 0.3629 | 1.7211 | -0.1574 | 1.5606 | 0.2055
Line 19 | 20 | 25 | -0.1605 | 0.3629 | 1.7211 | -0.1574 | 1.5606 | 0.2055
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3337 | -0.0457 | 0.3337 | 0.1143 | 0 | 0.0686
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3337 | -0.0457 | 0.3337 | 0.1143 | 0 | 0.0686
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3337 | -0.0457 | 0.3337 | 0.1143 | 0 | 0.0686
Line 16 | 23 | 24 | 2.4717 | 0.1769 | -1.5053 | 0.3315 | 0.9664 | 0.5084
Line 17 | 23 | 24 | 2.4717 | 0.1769 | -1.5053 | 0.3315 | 0.9664 | 0.5084
TRX 43 | 24 | 26 | -0.9015 | -0.4625 | 0.9015 | 0.5229 | 0 | 0.0604
TRX 44 | 24 | 26 | -0.9015 | -0.4625 | 0.9015 | 0.5229 | 0 | 0.0604
TRX 45 | 24 | 26 | -0.9015 | -0.4625 | 0.9015 | 0.5229 | 0 | 0.0604
TRX 46 | 24 | 26 | -0.9015 | -0.4625 | 0.9015 | 0.5229 | 0 | 0.0604
TRX 47 | 24 | 26 | -0.9015 | -0.4625 | 0.9015 | 0.5229 | 0 | 0.0604
TRX 40 | 25 | 24 | -0.6495 | 0.6028 | 0.6495 | -0.5764 | 0 | 0.0264
TRX 42 | 25 | 24 | -0.6495 | 0.6028 | 0.6495 | -0.5764 | 0 | 0.0264
TRX 41 | 25 | 24 | -0.6495 | 0.6028 | 0.6495 | -0.5764 | 0 | 0.0264