## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0037606
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 3.3907 | 3.5972 | 3.3907 | 3.5972 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9772 | -4.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9745 | -4.3491 | -0.2459 | -0.1844 | 0 | 0 | 0.2459 | 0.1844
Barra 4 | 0.9653 | -2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9346 | -0.5723 | -2.5044 | -1.2077 | 0 | 0 | 2.5044 | 1.2077
Barra 6 | 1 | 10.2312 | 3.4943 | 1.6354 | 3.4943 | 1.6354 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9663 | -5.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9555 | -6.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9468 | -6.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9405 | -7.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9391 | -7.7099 | -0.8188 | -0.3966 | 0 | 0 | 0.8188 | 0.3966

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.6781 | 0.7194 | -0.6781 | -0.6219 | 0 | 0.0975
TRX 2 | 1 | 2 | 0.6781 | 0.7194 | -0.6781 | -0.6219 | 0 | 0.0975
TRX 3 | 1 | 2 | 0.6781 | 0.7194 | -0.6781 | -0.6219 | 0 | 0.0975
TRX 4 | 1 | 2 | 0.6781 | 0.7194 | -0.6781 | -0.6219 | 0 | 0.0975
TRX 5 | 1 | 2 | 0.6781 | 0.7194 | -0.6781 | -0.6219 | 0 | 0.0975
Line 1 | 2 | 3 | 0.2523 | 0.1912 | -0.2522 | -0.1899 | 0.0001 | 0.0013
Line 2 | 2 | 4 | -0.3994 | 0.2074 | 0.4005 | -0.1929 | 0.0011 | 0.0145
Line 3 | 2 | 4 | -0.3994 | 0.2074 | 0.4005 | -0.1929 | 0.0011 | 0.0145
TRX 6 | 4 | 5 | -0.3071 | 0.1233 | 0.3071 | -0.1117 | 0 | 0.0116
TRX 7 | 4 | 5 | -0.3071 | 0.1233 | 0.3071 | -0.1117 | 0 | 0.0116
TRX 8 | 4 | 5 | -0.3071 | 0.1233 | 0.3071 | -0.1117 | 0 | 0.0116
TRX 9 | 5 | 6 | -1.7471 | -0.4446 | 1.7471 | 0.8177 | 0 | 0.3731
TRX 10 | 5 | 6 | -1.7471 | -0.4446 | 1.7471 | 0.8177 | 0 | 0.3731
Line 4 | 7 | 8 | 1.4221 | 0.8915 | -1.4206 | -0.858 | 0.0015 | 0.0335
Line 5 | 7 | 8 | 1.4221 | 0.8915 | -1.4206 | -0.858 | 0.0015 | 0.0335
TRX 12 | 7 | 2 | -1.6416 | -1.0237 | 1.6416 | 1.0643 | 0 | 0.0406
TRX 11 | 7 | 2 | -1.6416 | -1.0237 | 1.6416 | 1.0643 | 0 | 0.0406
Line 6 | 8 | 9 | 1.1767 | 0.7113 | -1.1757 | -0.6883 | 0.001 | 0.023
Line 7 | 8 | 9 | 1.1767 | 0.7113 | -1.1757 | -0.6883 | 0.001 | 0.023
Line 8 | 9 | 10 | 0.8987 | 0.5237 | -0.8982 | -0.5108 | 0.0005 | 0.0129
Line 9 | 9 | 10 | 0.8987 | 0.5237 | -0.8982 | -0.5108 | 0.0005 | 0.0129
TRX 16 | 11 | 10 | -0.1704 | -0.0832 | 0.1704 | 0.0839 | 0 | 0.0007
TRX 13 | 11 | 10 | -0.1704 | -0.0832 | 0.1704 | 0.0839 | 0 | 0.0007
TRX 14 | 11 | 10 | -0.1704 | -0.0832 | 0.1704 | 0.0839 | 0 | 0.0007
TRX 15 | 11 | 10 | -0.1704 | -0.0832 | 0.1704 | 0.0839 | 0 | 0.0007
TRX 17 | 11 | 10 | -0.1704 | -0.0832 | 0.1704 | 0.0839 | 0 | 0.0007

## RESULTS NR
Iteraciones | 3 | Error | 1.195e+191
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.3118e+48 | -8.736e+45 | 2.3118e+48 | -8.736e+45 | 0 | 0
Barra 2 | 4.8438e+46 | -2.3191e+65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.2868e+64 | -2.2191e+65 | -1.8841e+189 | -1.4132e+189 | 0 | 0 | 1.8841e+189 | 1.4132e+189
Barra 4 | 1.0163e+65 | -1.7568e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 1.2486e+65 | -1.8242e+66 | -1.6722e+191 | -8.0636e+190 | 0 | 0 | 1.6722e+191 | 8.0636e+190
Barra 6 | 1 | -1.7736e+66 | 1.171e+66 | -2.198e+66 | 1.171e+66 | -2.198e+66 | 0 | 0
Barra 7 | 1.065e+47 | -2.3191e+65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 8.1247e+46 | -2.3191e+65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 4.1486e+46 | -2.3191e+65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | -4.5267e+31 | -2.3191e+65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | -8.4541e+30 | -2.3191e+65 | -3.2077e+62 | -1.5536e+62 | 0 | 0 | 3.2077e+62 | 1.5536e+62

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 4.6236e+47 | -1.7472e+45 | -4.6236e+47 | 2.1329e+94 | 0 | 2.1329e+94
TRX 1 | 1 | 4 | 4.6236e+47 | -1.7472e+45 | -4.6236e+47 | 2.1329e+94 | 0 | 2.1329e+94
TRX 3 | 1 | 2 | 4.6236e+47 | -1.7472e+45 | -4.6236e+47 | 2.1329e+94 | 0 | 2.1329e+94
TRX 4 | 1 | 2 | 4.6236e+47 | -1.7472e+45 | -4.6236e+47 | 2.1329e+94 | 0 | 2.1329e+94
TRX 5 | 1 | 2 | 4.6236e+47 | -1.7472e+45 | -4.6236e+47 | 2.1329e+94 | 0 | 2.1329e+94
Line 1 | 2 | 3 | 4.9119e+112 | -5.0229e+111 | 9.9039e+128 | 1.308e+130 | 9.9039e+128 | 1.308e+130
Line 2 | 2 | 4 | -1.7311e+112 | -7.0109e+112 | 1.144e+130 | 1.5108e+131 | 1.144e+130 | 1.5108e+131
Line 3 | 2 | 4 | -1.7311e+112 | -7.0109e+112 | 1.144e+130 | 1.5108e+131 | 1.144e+130 | 1.5108e+131
TRX 6 | 4 | 5 | -5.2242e+130 | -1.5732e+130 | 5.2242e+130 | 4.4105e+130 | 0 | 2.8373e+130
TRX 7 | 4 | 5 | -5.2242e+130 | -1.5732e+130 | 5.2242e+130 | 4.4105e+130 | 0 | 2.8373e+130
TRX 8 | 4 | 5 | -5.2242e+130 | -1.5732e+130 | 5.2242e+130 | 4.4105e+130 | 0 | 2.8373e+130
TRX 9 | 5 | 6 | -5.855e+65 | 1.5548e+131 | 5.855e+65 | -1.099e+66 | 0 | 1.5548e+131
TRX 10 | 5 | 6 | -5.855e+65 | 1.5548e+131 | 5.855e+65 | -1.099e+66 | 0 | 1.5548e+131
Line 4 | 7 | 8 | 8.1589e+95 | 9.1571e+95 | -7.526e+95 | 5.5582e+95 | 6.3287e+94 | 1.4715e+96
Line 5 | 7 | 8 | 8.1589e+95 | 9.1571e+95 | -7.526e+95 | 5.5582e+95 | 6.3287e+94 | 1.4715e+96
TRX 12 | 7 | 2 | 4.2031e+95 | 8.3228e+95 | -4.2031e+95 | -5.6175e+94 | 0 | 7.761e+95
TRX 11 | 7 | 2 | 4.2031e+95 | 8.3228e+95 | -4.2031e+95 | -5.6175e+94 | 0 | 7.761e+95
Line 6 | 8 | 9 | 1.2497e+94 | 2.9057e+95 | -6.3811e+93 | -1.4837e+95 | 6.1156e+93 | 1.422e+95
Line 7 | 8 | 9 | 1.2497e+94 | 2.9057e+95 | -6.3811e+93 | -1.4837e+95 | 6.1156e+93 | 1.422e+95
Line 8 | 9 | 10 | 6.9508e+93 | 1.6162e+95 | 7.5843e+78 | 1.7635e+80 | 6.9508e+93 | 1.6162e+95
Line 9 | 9 | 10 | 6.9508e+93 | 1.6162e+95 | 7.5843e+78 | 1.7635e+80 | 6.9508e+93 | 1.6162e+95
TRX 16 | 11 | 10 | 2.2598e+64 | 1.3286e+64 | -2.2598e+64 | 1.3853e+65 | 0 | 1.5182e+65
TRX 13 | 11 | 10 | 2.2598e+64 | 1.3286e+64 | -2.2598e+64 | 1.3853e+65 | 0 | 1.5182e+65
TRX 14 | 11 | 10 | 2.2598e+64 | 1.3286e+64 | -2.2598e+64 | 1.3853e+65 | 0 | 1.5182e+65
TRX 15 | 11 | 10 | 2.2598e+64 | 1.3286e+64 | -2.2598e+64 | 1.3853e+65 | 0 | 1.5182e+65
TRX 17 | 11 | 10 | 2.2598e+64 | 1.3286e+64 | -2.2598e+64 | 1.3853e+65 | 0 | 1.5182e+65