## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Bus 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bus 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 9.8928e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 1.7627 | 1.4852 | 1.7627 | 1.4852 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0196 | -2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.001 | -3.2519 | -1.7643 | -1.3233 | 0 | 0 | 1.7643 | 1.3233

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.3525 | 0.297 | -0.3525 | -0.2758 | 0 | 0.0212
TRX 2 | 1 | 2 | 0.3525 | 0.297 | -0.3525 | -0.2758 | 0 | 0.0212
TRX 3 | 1 | 2 | 0.3525 | 0.297 | -0.3525 | -0.2758 | 0 | 0.0212
TRX 4 | 1 | 2 | 0.3525 | 0.297 | -0.3525 | -0.2758 | 0 | 0.0212
TRX 5 | 1 | 2 | 0.3525 | 0.297 | -0.3525 | -0.2758 | 0 | 0.0212
Line 1 | 2 | 3 | 1.7689 | 1.3842 | -1.7643 | -1.3231 | 0.0046 | 0.0611

## RESULTS NR
Iteraciones | 43 | Error | 9.7248e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 1.7471 | 1.4704 | 1.7471 | 1.4704 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0198 | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0016 | -3.2176 | -1.7454 | -1.3091 | 0 | 0 | 1.7454 | 1.3091

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.3494 | 0.2941 | -0.3494 | -0.2733 | 0 | 0.0208
TRX 1 | 1 | 4 | 0.3494 | 0.2941 | -0.3494 | -0.2733 | 0 | 0.0208
TRX 3 | 1 | 2 | 0.3494 | 0.2941 | -0.3494 | -0.2733 | 0 | 0.0208
TRX 4 | 1 | 2 | 0.3494 | 0.2941 | -0.3494 | -0.2733 | 0 | 0.0208
TRX 5 | 1 | 2 | 0.3494 | 0.2941 | -0.3494 | -0.2733 | 0 | 0.0208
Line 1 | 2 | 3 | 1.747 | 1.3664 | -1.7425 | -1.3069 | 0.0045 | 0.0595

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0
2 | -8.6631
3 | -9.6601

## RESULTS FD
Iteraciones | 4 | Error | 6.0901e-06
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 1.3945 | 1.1459 | 1.3945 | 1.1459 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0264 | -1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.012 | -2.5421 | -1.3915 | -1.0437 | 0 | 0 | 1.3915 | 1.0437

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.2789 | 0.2292 | -0.2789 | -0.2162 | 0 | 0.013
TRX 1 | 1 | 4 | 0.2789 | 0.2292 | -0.2789 | -0.2162 | 0 | 0.013
TRX 3 | 1 | 2 | 0.2789 | 0.2292 | -0.2789 | -0.2162 | 0 | 0.013
TRX 4 | 1 | 2 | 0.2789 | 0.2292 | -0.2789 | -0.2162 | 0 | 0.013
TRX 5 | 1 | 2 | 0.2789 | 0.2292 | -0.2789 | -0.2162 | 0 | 0.013
Line 1 | 2 | 3 | 1.3936 | 1.0812 | -1.3908 | -1.044 | 0.0028 | 0.0372