## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0038058
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.5752 | 3.0537 | 2.5752 | 3.0537 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9875 | -3.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9838 | -3.374 | -0.3399 | -0.255 | 0 | 0 | 0.3399 | 0.255
Barra 4 | 0.9725 | -1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9386 | 0.2148 | -2.5555 | -1.2323 | 0 | 0 | 2.5555 | 1.2323
Barra 6 | 1 | 10.9727 | 3.4945 | 1.5546 | 3.4945 | 1.5546 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9791 | -3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9709 | -4.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9643 | -4.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9596 | -4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9584 | -4.9053 | -1.4882 | -0.7208 | 0 | 0 | 1.4882 | 0.7208
Barra 12 | 1 | 3.8584 | 1.9976 | 0.722 | 1.9976 | 0.722 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.515 | 0.6107 | -0.515 | -0.5471 | 0 | 0.0636
TRX 2 | 1 | 2 | 0.515 | 0.6107 | -0.515 | -0.5471 | 0 | 0.0636
TRX 3 | 1 | 2 | 0.515 | 0.6107 | -0.515 | -0.5471 | 0 | 0.0636
TRX 4 | 1 | 2 | 0.515 | 0.6107 | -0.515 | -0.5471 | 0 | 0.0636
TRX 5 | 1 | 2 | 0.515 | 0.6107 | -0.515 | -0.5471 | 0 | 0.0636
Line 1 | 2 | 3 | 0.3455 | 0.2626 | -0.3453 | -0.2602 | 0.0002 | 0.0024
Line 2 | 2 | 4 | -0.3731 | 0.2517 | 0.3742 | -0.2375 | 0.0011 | 0.0142
Line 3 | 2 | 4 | -0.3731 | 0.2517 | 0.3742 | -0.2375 | 0.0011 | 0.0142
TRX 6 | 4 | 5 | -0.2899 | 0.1542 | 0.2899 | -0.143 | 0 | 0.0112
TRX 7 | 4 | 5 | -0.2899 | 0.1542 | 0.2899 | -0.143 | 0 | 0.0112
TRX 8 | 4 | 5 | -0.2899 | 0.1542 | 0.2899 | -0.143 | 0 | 0.0112
TRX 10 | 5 | 6 | -1.7472 | -0.4106 | 1.7472 | 0.7773 | 0 | 0.3667
TRX 9 | 5 | 6 | -1.7472 | -0.4106 | 1.7472 | 0.7773 | 0 | 0.3667
Line 4 | 7 | 8 | 0.8915 | 0.6903 | -0.8908 | -0.6755 | 0.0007 | 0.0148
Line 5 | 7 | 8 | 0.8915 | 0.6903 | -0.8908 | -0.6755 | 0.0007 | 0.0148
TRX 12 | 7 | 2 | -1.1332 | -0.8011 | 1.1332 | 0.8215 | 0 | 0.0204
TRX 11 | 7 | 2 | -1.1332 | -0.8011 | 1.1332 | 0.8215 | 0 | 0.0204
Line 6 | 8 | 9 | 0.6211 | 0.5556 | -0.6207 | -0.5474 | 0.0004 | 0.0082
Line 7 | 8 | 9 | 0.6211 | 0.5556 | -0.6207 | -0.5474 | 0.0004 | 0.0082
Line 8 | 9 | 10 | 0.3138 | 0.417 | -0.3137 | -0.4139 | 0.0001 | 0.0031
Line 9 | 9 | 10 | 0.3138 | 0.417 | -0.3137 | -0.4139 | 0.0001 | 0.0031
TRX 13 | 11 | 10 | 0.0851 | -0.0697 | -0.0851 | 0.0699 | 0 | 0.0002
TRX 14 | 11 | 10 | 0.0851 | -0.0697 | -0.0851 | 0.0699 | 0 | 0.0002
TRX 15 | 11 | 10 | 0.0851 | -0.0697 | -0.0851 | 0.0699 | 0 | 0.0002
TRX 16 | 11 | 10 | 0.0851 | -0.0697 | -0.0851 | 0.0699 | 0 | 0.0002
TRX 17 | 11 | 10 | 0.0851 | -0.0697 | -0.0851 | 0.0699 | 0 | 0.0002
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9988 | -0.1961 | 0.9988 | 0.361 | 0 | 0.1649
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9988 | -0.1961 | 0.9988 | 0.361 | 0 | 0.1649

## RESULTS NR
Iteraciones | 3 | Error | 5.9946e+198
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -3.4321e+50 | -1.2165e+50 | -3.4321e+50 | -1.2165e+50 | 0 | 0
Barra 2 | 7.6293e+48 | 8.1831e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 5.1942e+65 | 2.0311e+66 | -5.908e+192 | -4.4312e+192 | 0 | 0 | 5.908e+192 | 4.4312e+192
Barra 4 | 5.3167e+67 | -1.4647e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 2.0165e+67 | -2.6597e+67 | -2.4993e+197 | -1.2052e+197 | 0 | 0 | 2.4993e+197 | 1.2052e+197
Barra 6 | 1 | -1.4406e+68 | -3.5102e+68 | -1.9641e+68 | -3.5102e+68 | -1.9641e+68 | 0 | 0
Barra 7 | 5.4268e+48 | 8.1831e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 3.7182e+48 | 8.1831e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 1.8741e+48 | 8.1831e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 4.1426e+33 | 8.1831e+66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 3.6452e+33 | 8.1831e+66 | -6.0603e+67 | -2.9351e+67 | 0 | 0 | 6.0603e+67 | 2.9351e+67
Barra 12 | 1 | 8.1831e+66 | 1.2581e+34 | 4.8253e+34 | 1.2581e+34 | 4.8253e+34 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -6.8641e+49 | -2.433e+49 | 6.8641e+49 | 5.2915e+98 | 0 | 5.2915e+98
TRX 1 | 1 | 4 | -6.8641e+49 | -2.433e+49 | 6.8641e+49 | 5.2915e+98 | 0 | 5.2915e+98
TRX 3 | 1 | 2 | -6.8641e+49 | -2.433e+49 | 6.8641e+49 | 5.2915e+98 | 0 | 5.2915e+98
TRX 4 | 1 | 2 | -6.8641e+49 | -2.433e+49 | 6.8641e+49 | 5.2915e+98 | 0 | 5.2915e+98
TRX 5 | 1 | 2 | -6.8641e+49 | -2.433e+49 | 6.8641e+49 | 5.2915e+98 | 0 | 5.2915e+98
Line 1 | 2 | 3 | -2.0912e+116 | 2.3413e+116 | 1.6137e+132 | 2.1312e+133 | 1.6137e+132 | 2.1312e+133
Line 2 | 2 | 4 | 2.9638e+117 | -5.1599e+117 | 3.131e+135 | 4.1349e+136 | 3.131e+135 | 4.1349e+136
Line 3 | 2 | 4 | 2.9638e+117 | -5.1599e+117 | 3.131e+135 | 4.1349e+136 | 3.131e+135 | 4.1349e+136
TRX 6 | 4 | 5 | 1.9199e+135 | 3.9655e+136 | -1.9199e+135 | 1.5239e+136 | 0 | 5.4893e+136
TRX 7 | 4 | 5 | 1.9199e+135 | 3.9655e+136 | -1.9199e+135 | 1.5239e+136 | 0 | 5.4893e+136
TRX 8 | 4 | 5 | 1.9199e+135 | 3.9655e+136 | -1.9199e+135 | 1.5239e+136 | 0 | 5.4893e+136
TRX 10 | 5 | 6 | 1.7551e+68 | 4.0557e+135 | -1.7551e+68 | -9.8205e+67 | 0 | 4.0557e+135
TRX 9 | 5 | 6 | 1.7551e+68 | 4.0557e+135 | -1.7551e+68 | -9.8205e+67 | 0 | 4.0557e+135
Line 4 | 7 | 8 | 1.3367e+99 | 1.3054e+99 | -1.2801e+99 | 9.9685e+96 | 5.6572e+97 | 1.3154e+99
Line 5 | 7 | 8 | 1.3367e+99 | 1.3054e+99 | -1.2801e+99 | 9.9685e+96 | 5.6572e+97 | 1.3154e+99
TRX 12 | 7 | 2 | 0 | -1.1803e+99 | 0 | 1.6594e+99 | 0 | 4.7906e+98
TRX 11 | 7 | 2 | 0 | -1.1803e+99 | 0 | 1.6594e+99 | 0 | 4.7906e+98
Line 6 | 8 | 9 | -1.9646e+98 | 6.6815e+98 | 2.132e+98 | -2.7885e+98 | 1.6743e+97 | 3.893e+98
Line 7 | 8 | 9 | -1.9646e+98 | 6.6815e+98 | 2.132e+98 | -2.7885e+98 | 1.6743e+97 | 3.893e+98
Line 8 | 9 | 10 | 1.4184e+97 | 3.2979e+98 | 3.9332e+83 | 6.1461e+83 | 1.4184e+97 | 3.2979e+98
Line 9 | 9 | 10 | 1.4184e+97 | 3.2979e+98 | 3.9332e+83 | 6.1461e+83 | 1.4184e+97 | 3.2979e+98
TRX 13 | 11 | 10 | -7.4501e+68 | 1.4412e+69 | 7.4501e+68 | 1.6865e+69 | 0 | 3.1277e+69
TRX 14 | 11 | 10 | -7.4501e+68 | 1.4412e+69 | 7.4501e+68 | 1.6865e+69 | 0 | 3.1277e+69
TRX 15 | 11 | 10 | -7.4501e+68 | 1.4412e+69 | 7.4501e+68 | 1.6865e+69 | 0 | 3.1277e+69
TRX 16 | 11 | 10 | -7.4501e+68 | 1.4412e+69 | 7.4501e+68 | 1.6865e+69 | 0 | 3.1277e+69
TRX 17 | 11 | 10 | -7.4501e+68 | 1.4412e+69 | 7.4501e+68 | 1.6865e+69 | 0 | 3.1277e+69
TRX 18 | 11 | 12 | -6.2907e+33 | 9.0887e+67 | 6.2907e+33 | 2.4126e+34 | 0 | 9.0887e+67
TRX 19 | 11 | 12 | -6.2907e+33 | 9.0887e+67 | 6.2907e+33 | 2.4126e+34 | 0 | 9.0887e+67