## CONFIG
Power Flow Methods | Run?(Y/N)
Gauss Seidel Power Flow (GS) | Y
Newton-Raphson Power Flow (NR) | Y
Fast-Decoupled (FD) | Y
DC Power Flow (DC) | Y
Settings | Values
Convergence error | 0.0001
Max. Iterations | 100
Data | Name
Input study data | data_io.xlsx
Output study data | case_1.xlsx

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 35% | 30% | 35%
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 5% | 5% | 90%
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
OFF | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 30% | 5% | 65%
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 30% | 20% | 50%
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 15% | 10% | 75%
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 20% | 10% | 70%
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 2% | 2% | 96%
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0.1585
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0.15182
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0.20021
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0.13347
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0.14312
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 1.4514
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0.89064
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.019487 | 0.12462 | 0.91043
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 1.5174
ON | Line 20 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 21 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT_ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)
OFF

## RESULTS GS
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)

## RESULTS NR
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2
TRX 1 | 1 | 4

## RESULTS FD
ITERATIONS: | 53 | ERROR: | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2
TRX 1 | 1 | 4

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0