## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
ON | Line 2 | 1 | 3 | 0.01 | 0.03 | 0
ON | Line 3 | 2 | 3 | 0.0125 | 0.025 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 2 | PQ | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0
ON | 3 | 3 | PV | 1.04 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | Barra_tap

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 6 | Error | 9.2197e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1.05 | 0 | 2 | 1 | 2.1812 | 1.4095 | 0 | 0
Bolivar | 0.9717 | -2.6927 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3 | 1.04 | -0.496 | 0 | 1 | 0 | 1.4613 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 1.7922 | 1.1878 | -1.7083 | -1.0201 | 0.0839 | 0.1677
Line 2 | 1 | 3 | 0.2945 | 0.1163 | -0.2927 | -0.1126 | 0.0018 | 0.0037
Line 3 | 2 | 3 | -1.8184 | -1.5818 | 1.8799 | 1.7664 | 0.0615 | 0.1846

## RESULTS NR
Iteraciones | 4 | Error | 1.2724e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1.05 | 0 | 2 | 1 | 2.1842 | 1.4085 | 0 | 0
Bolivar | 0.9717 | -2.6964 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3 | 1.04 | -0.4988 | 0 | 1 | 0 | 1.4617 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 1.7936 | 1.1873 | -1.7096 | -1.0195 | 0.084 | 0.1678
Line 2 | 1 | 3 | 0.2955 | 0.1158 | -0.2937 | -0.1121 | 0.0018 | 0.0037
Line 3 | 2 | 3 | -1.8189 | -1.5817 | 1.8805 | 1.7663 | 0.0616 | 0.1846

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)
1 | 0
2 | -3.8617
3 | -0.54431